BRGK. 6220.5.2016.KD                                                                          Wiśniowa, 24 stycznia 2017 r

ZAŁĄCZNIK nr 1 do decyzji znak:BRGK.6220.5.2016.KD z dnia 24.01.2017 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Wiśniowa – Poznachowice Dolne.”

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej (kanały główne, boczne i rozdzielcze) na terenie miejscowości Wiśniowa (część objęta obszarem aglomeracji zgodnie z Uchwałą Nr VIII/148/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2015 roku) oraz Poznachowice Dolne (część objęta obszarem aglomeracji zgodnie z Uchwałą Nr VIII/148/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2015 roku), gmina Wiśniowa, powiat Myślenicki, województwo małopolskie).

Obszar przewidziany do skanalizowania w ramach zadania inwestycyjnego objętego niniejszym projektem zlokalizowany jest wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka - Dobczyce oraz rzeki pn. Krzyworzeka i drogi gminnej. Obszar ten obejmuje fragment dotychczas nieskanalizowanego terenu w miejscowościach Wiśniowa i Poznachowice Dolne. Projektowana kanalizacja obsługiwać będzie zabudowę mieszkalną jedno i wielorodzinną oraz obiekty handlowo-usługowe. Ścieki z przedmiotowego terenu odprowadzane będą do projektowanej komunalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Poznachowice Dolne zlokalizowanej na dz. ewid. nr 56.

Planowana inwestycja obejmuje kanalizację sanitarną grawitacyjną i ciśnieniową                   o długości łącznej około 15297 mb. Wykonanie sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej przewidziano z rur PVC o średnicach f 400 mm, f 315 mm, f 250 mm, f 200 mm, f 160 mm (sieć grawitacyjna) oraz z rur PE o średnicy f 90 mm i f 65 mm (odcinki tłoczne).

W ramach zadania przewidziano trzy przepompownie P1, P2, P3.

Przepompownia P1 będzie tłoczyć ścieki surowe z terenu objętym opracowaniem                            w miejscowości Wiśniowa i Poznachowice Dolne z obu stron drogi wojewódzkiej nr 964,                za pomocą przekroczenia rzeki pn. Krzyworzeka do rozprężnej studzienki kanalizacyjnej,                a następnie grawitacyjnie na projektowaną oczyszczalnię ścieków sanitarnych                                 w Poznachowicach Dolnych.

Przepompownia P2 zlokalizowana jest w środkowej części opracowania i dedykowana jest dla ośmiu gospodarstw domowych, konieczność zaprojektowania przepompowni wynika bezpośrednio z ukształtowania terenu który uniemożliwia wpięcie grawitacyjne                             do pozostałem części sieci kanalizacji sanitarnej.

Przepompownia P3 zlokalizowana będzie na działce obecnej oczyszczalni ścieków                          w Wiśniowej i będzie tłoczyć ciśnieniowo pod rzeką pn. Krzyworzeka ścieki z istniejącej kanalizacji sanitarnej do projektowanej wzdłuż drogi gminnej sieci kanalizacji sanitarnej która to zakończenie biegu ma na oczyszczalni w Poznachowicach Dolnych.

Zakres robót przewidzianych do realizacji w ramach przedmiotowej inwestycji obejmuje wykonanie:

· wykopów liniowych o głębokościach od 1,5 do 3,0 m ppt., wykopów jamistych                               o głębokościach około 1,5 do 3,0 m ppt. (studnie rewizyjne) na sieci,

· prac budowlano montażowych grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami

rewizyjnymi.

· wykonanie metodą bezwykopową przewiertów horyzontalnych pod drogą wojewódzką               oraz rzeką pn. Krzyworzeka.

Kanalizację sanitarną przewidziano do wykonania w systemie z tworzyw sztucznych (PVC, PE).

Zastosowany będzie jeden z systemów dostępnych na rynku oraz studni betonowych  o średnicach 1000 mm, 1200 mm np. przy zachowaniu parametrów technicznych (tj. klasy obciążenia, średnicy, grubości ścianek rur itp.) określonych w projekcie budowlanym. Odcinki kanalizacji grawitacyjnej będą wykonane z rur kielichowych PVC łączonych                   na uszczelkę. Zapewnia to, przy prawidłowym wykonawstwie, szczelność przewodów kanalizacyjnych i zabezpiecza przed infiltracją wód gruntowych do kanalizacji                            oraz eksfiltracją ścieków do gruntu. Po wykonaniu (przed zasypaniem) przewody zostaną poddane próbie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych              do kanału. Próby szczelności przeprowadzone będą zgodnie z obowiązującą normą PN – EN 1610 "Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych”.

Projektowana kanalizacja sanitarna objęta niniejszym przedsięwzięciem inwestycyjnym obsługiwać będzie około 180 obiektów mieszkalnych (jednorodzinnych), przedszkole, OSP, sklep z których odprowadzane będą ścieki w ilości około 432,7 m3/d (odpływ średniodobowy).

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie  na działkach o nr ewidencyjnych:

Wiśniowa:

18/3, 18/4, 18/5, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 22/6, 25, 27/1, 27/2, 28, 29/1, 29/4, 30/1, 32/22, 32/23, 32/24, 32/25, 32/77, 32/78, 32/102, 32/108, 33, 34/2, 34/3, 34/4, 35/1, 36, 37, 46/1, 47/2, 47/4, 47/6, 47/7, 48/2, 49/1, 50, 51, 53, 54, 57/1, 57/3, 57/4, 57/5, 58/3, 58/5, 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 59/6, 59/17, 59/19, 59/20, 59/21, 59/23, 59/36, 59/37, 59/38, 59/28, 59/41, 59/24, 59/25, 59/22, 59/39, 67/1, 67/2, 68, 69, 70, 71, 72, 73/1, 73/2, 74, 75, 76, 77/6, 77/7, 77/8, 78, 80, 82/4, 82/5, 185, 194/1, 194/2, 200, 213, 214/1, 215/2, 215/3, 216, 217/4, 218/1, 218/2, 220, 221/1, 221/2, 222, 223, 224, 225/2, 225/4, 225/5, 225/6, 225/7, 225/8, 226, 228/1, 228/2, 229/2, 229/3, 230, 245/2, 245/3, 245/4, 245/5, 245/6, 245/7, 246/2, 247/2, 247/5, 247/6, 247/7, 248/3, 248/4, 248/5, 248/6, 250/1, 250/3, 251, 525/1, 252/2, 252/3, 253, 254, 255; 256; 257/1; 257/2; 323; 325/1; 325/2; 325/3; 325/4; 325/5; 326/1; 328; 329/1; 330/1; 330/3; 330/4; 331/1;331/2; 433; 436; 437; 438; 441; 442; 444/1; 444/2; 445; 446/1; 446/2; 449/1; 449/2; 450; 451/1; 451/2; 452;453/1; 453/2; 453/3; 453/4; 454/2; 456/1; 457; 465/1; 465/2; 465/3; 466; 467; 468/1; 558; 559; 562; 565/1; 565/2; 566/2; 566/3; 568/3; 568/4; 569/2; 569/3; 569/4; 570/1; 570/3; 570/4; 570/5; 571; 573; 574; 575; 576; 578; 580; 581; 732;784/1;986/1; 988; 989/1; 989/2; 989/3; 989/4; 990/2; 990/3; 990/5; 990/6; 991; 992; 994; 995; 1102; 1103; 1104; 1161; 1165; 3298; 3376;3377; 3378; 3379; 3380; 3381,

POZNACHOWICE DOLNE:

12; 32/1; 32/3; 32/5; 32/7; 51; 52; 53; 54/2; 54/7; 54/8; 54/9; 54/10; 54/11; 54/12; 55/1; 56; 64; 146; 147; 148; 149/1; 149/4; 150; 151/2; 151/3; 151/4; 152/1; 152/2; 153; 154; 156; 158; 161/1; 161/2; 172/2; 172/3; 173/1; 173/2; 174/1; 182; 183; 184/1; 184/2; 189; 190; 192; 193; 194/1; 195/1; 196/2; 196/4; 196/5; 197/2; 209; 210; 211/2; 214/1; 214/2; 215; 216; 217; 218; 219/1; 220; 221; 222; 223/1; 224/1; 224/2; 224/3; 225; 229/1; 230; 231; 232; 233; 234; 235; 237; 238; 239; 240; 241; 242; 243; 244/1;244/2; 244/3; 244/4; 245/1; 245/2; 246/1; 246/2; 247; 253; 264; 272; 285/1; 287; 290; 291; 292; 293/1; 293/2; 295/1; 304; 310; 316; 317; 319/1; 320/2; 320/3; 320/4; 320/5; 320/6; 321/1; 322/2; 323/3; 323/5; 324/; 325; 326; 327/2; 327/3; 328/1; 329; 331/4; 331/5; 440/1; 441/2; 444/2; 444/3; 445/3; 451; 452/2; 554; 556/3; 584/3; 585/2; 586/3; 586/4; 586/5; 587; 588; 589; 590/2; 590/3; 590/4; 592; 608/1; 611; 616/1; 616/2; 616/3.

Realizacja inwestycji związana jest z wykonaniem pompowni ścieków. Moc energetyczna projektowanych pomp  wynosi 1,5 kW (3 kpl. w każdej pompowni sieciowej).

Dla ochrony bryły korzeniowej drzew wykopy prowadzone będą w odległości nie mniejszej niż 1,5 ÷ 4 m od pnia.

Odcinki przewodów kanalizacyjnych przebiegające wzdłuż rowów melioracyjnych prowadzone będą w odległości nie mniejszej niż 2 m od skarp brzegowych rowu.