Zawoja 2017-08-01

| Inwestor: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi Zawoja 1580 34-222 Zawoja |  |
| --- | --- |

Przedmiar robót kosztorys ofertowy

Nazwa budowy: Remont budynku związany z przystosowaniem kuchni oraz z wykonaniem łazienki i podjazdu dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Dziennego Pobytu w Zawoi.

Adres budowy: Zawoja Szkoła Podstawowa nr 4, 34-222 Zawoja

Obiekt: Szkoła Podstawowa nr 4 im. św. Rafała Kalinowskiego w Zawoi Przysłop

Rodzaj robót: Roboty budowlane

CPV: 45214210-5

Data oprac.: 2017-08-01

Załączniki:

Podstawa opracowania: KNR 4-01, KNR 9-10, AW, KNR 2-02, KNNR 2, KNR 2-02U, KNR 00-12, KNR 4-02, KNR 00-14, KNR 00-23, KNNR Wacetob 3, KNR 4-01W, KNNR 8, KNNR 4, KNNR 9, KNNR 3

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

| Sporządził: | Sprawdził: |
| --- | --- |

Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Roboty remontowe

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010428-02-050 | Rozebranie podłóg białych na półwpust krotność= 1,000 | m2 | 66,863 |
| 1. | hol |  |  |  |  |
| 2. | 4,1*4,8+5,48*8,61 | 66,863 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 66,863 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 30807-040-050 | Ocyklinowanie mechaniczne podłóg,o powierzchni pomieszczeń ponad 8 m2 krotność= 1,000 | m2 | 196,967 |
| 1. | pom.1 |  |  |  |  |
| 2. | 6,47*5,75+1,0*0,4 | 37,603 |  |  |  |
| 3. | pom.2 |  |  |  |  |
| 4. | 6,5*6,5+1,0*0,4 | 42,650 |  |  |  |
| 5. | pom.3 |  |  |  |  |
| 6. | 4,8*2,48+1,0*0,4 | 12,304 |  |  |  |
| 7. | pom.4 |  |  |  |  |
| 8. | 8,3*4,8+1,0*0,4 | 40,240 |  |  |  |
| 9. | pom.5 |  |  |  |  |
| 10. | 6,5*5,7+1,0*0,4 | 37,450 |  |  |  |
| 11. | pom.6 |  |  |  |  |
| 12. | 2,5*1,8+1,0*0,16 | 4,660 |  |  |  |
| 13. | pom.7 |  |  |  |  |
| 14. | 2,5*1,8+1,0*0,16 | 4,660 |  |  |  |
| 15. | pom.8 |  |  |  |  |
| 16. | 3,2*5,4+1,0*0,12 | 17,400 |  |  |  |
| 17. |  | ------------- |  |  |  |
| 18. | Przeniesienie + |  |  |  | 196,967 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych 0021-4007-03 anal-050 | Ślepa podłoga z płyt wykończeniowych OSB-3 gr.12mm krotność= 1,000 | m2 | 196,967 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych 202U-1136-01 anal-050 | Posadzki z paneli podłogowych układane na zatrzask na podkładzie gr.4,0mm wraz z listwami podłogowymi (Orgbud W-wa) krotność= 1,000 | m2 | 196,967 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych AW-050 | Zerwanie posadzki paneli podłogowych krotność= 1,000 | m2 | 29,704 |
| 1. | pom.3 |  |  |  |  |
| 2. | 4,8*2,48+1,0*0,4 | 12,304 |  |  |  |
| 3. | pom.8 |  |  |  |  |
| 4. | 3,2*5,4+1,0*0,12 | 17,400 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 29,704 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010609-01-050 | Rozebranie podsypki izolacyjnej z trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm krotność= 1,000 | m2 | 66,863 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 9-100209-0170-190 | Przewóz na odległość do 1 km materiałów sypkich samochodami samowyładowczymi o ładowności 3,6-6t. Załadowanie ręczne. Nawierzchnia kat.I-III - wywóz trocin krotność= 1,000 | kurs | 1,000 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych 0202-0616-01 anal.-050 | Izolacje poziome z folii na sucho.Jedna warstwa. krotność= 1,000 | m2 | 66,863 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020609-03-050 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho,z płyt styropianowych.Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa średnia grubość 5,0cm krotność= 1,000 | m2 | 66,863 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021102-01-050 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na ostro. krotność= 1,000 | m2 | 66,863 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021102-03-050 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm. krotność= 3,000 | m2 | 66,863 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021106-07-050 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami,dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową. krotność= 1,000 | m2 | 66,863 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych 0401-0816-04 anal.-050 | Frezowanie malowanej posadzki w wiatrołapie krotność= 1,000 | m2 | 4,128 |
| 1. | Wiatrołap |  |  |  |  |
| 2. | 2,18*1,6+1,6*0,4 | 4,128 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 4,128 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021115-03-050 | Warstwy wygładzające z masy PCW, grubość warstwy 1-3 mm. - wraz z cokolikiem krotność= 1,100 | m2 | 66,863 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-05-050 | Posadzki z wykładziny rulonowej PCW, wraz z cokolikiem krotność= 1,100 | m2 | 66,863 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa) krotność= 1,000 | m2 | 4,128 |
| 1. | wiatrołap |  |  |  |  |
| 2. | 2,18*1,6+1,6*0,4 | 4,128 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 4,128 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-08-050 | Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą krotność= 1,000 | m2 | 4,128 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2809-03-040 | Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wymiarach 15x15cm n krotność= 1,000 | m | 5,160 |
| 1. | wiatrołap |  |  |  |  |
| 2. | 2,18*2+1,60*2-1,60*2+0,20*4 | 5,160 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 5,160 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010426-03-050 | Rozebranie boazerii krotność= 1,000 | m2 | 31,185 |
| 1. | pom.1 |  |  |  |  |
| 2. | (3,7+0,3)*1,37 | 5,480 |  |  |  |
| 3. | pom.2 |  |  |  |  |
| 4. | (6,5+0,4)*1,37 | 9,453 |  |  |  |
| 5. | pom.3 |  |  |  |  |
| 6. | (4,8+0,4)*1,41+1,1*2,0 | 9,532 |  |  |  |
| 7. | pom.9 |  |  |  |  |
| 8. | (1,9+1,9+0,5+0,5)*1,4 | 6,720 |  |  |  |
| 9. |  | ------------- |  |  |  |
| 10. | Przeniesienie + |  |  |  | 31,185 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010711-0301-050 | Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz/na ścianach płaskich,słupach prostokąt.podłoże z cegły,pustaków cer.gazo-I pianobet.jedno miejsce-5m2 krotność= 1,000 | m2 | 31,185 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-08-050 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) krotność= 1,000 | m2 | 586,859 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-02-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian krotność= 1,000 | m2 | 586,859 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-08-050 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) krotność= 1,000 | m2 | 264,877 |
| 1. | pom.1 |  |  |  |  |
| 2. | 6,47*5,75 | 37,203 |  |  |  |
| 3. | pom.2 |  |  |  |  |
| 4. | 6,5*6,5 | 42,250 |  |  |  |
| 5. | pom.3 |  |  |  |  |
| 6. | 4,8*2,48 | 11,904 |  |  |  |
| 7. | pom.4 |  |  |  |  |
| 8. | 8,3*4,8 | 39,840 |  |  |  |
| 9. | pom.5 |  |  |  |  |
| 10. | 6,5*5,7 | 37,050 |  |  |  |
| 11. | pom.6 |  |  |  |  |
| 12. | 2,5*1,8 | 4,500 |  |  |  |
| 13. | pom.7 |  |  |  |  |
| 14. | 2,5*1,8 | 4,500 |  |  |  |
| 15. | pom.8 |  |  |  |  |
| 16. | 3,2*5,4 | 17,280 |  |  |  |
| 17. | pom.9 |  |  |  |  |
| 18. | 2,18*1,6 | 3,488 |  |  |  |
| 19. | hol |  |  |  |  |
| 20. | 4,1*4,8+5,48*8,61 | 66,863 |  |  |  |
| 21. |  | ------------- |  |  |  |
| 22. | Przeniesienie + |  |  |  | 264,877 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-01-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów krotność= 1,000 | m2 | 264,877 |
| 1. | pom.1 |  |  |  |  |
| 2. | 6,47*5,75 | 37,203 |  |  |  |
| 3. | pom.2 |  |  |  |  |
| 4. | 6,5*6,5 | 42,250 |  |  |  |
| 5. | pom.3 |  |  |  |  |
| 6. | 4,8*2,48 | 11,904 |  |  |  |
| 7. | pom.4 |  |  |  |  |
| 8. | 8,3*4,8 | 39,840 |  |  |  |
| 9. | pom.5 |  |  |  |  |
| 10. | 6,5*5,7 | 37,050 |  |  |  |
| 11. | pom.6 |  |  |  |  |
| 12. | 2,5*1,8 | 4,500 |  |  |  |
| 13. | pom.7 |  |  |  |  |
| 14. | 2,5*1,8 | 4,500 |  |  |  |
| 15. | pom.8 |  |  |  |  |
| 16. | 3,2*5,4 | 17,280 |  |  |  |
| 17. | pom.9 |  |  |  |  |
| 18. | 2,18*1,6 | 3,488 |  |  |  |
| 19. | hol |  |  |  |  |
| 20. | 4,1*4,8+5,48*8,61 | 66,863 |  |  |  |
| 21. |  | ------------- |  |  |  |
| 22. | Przeniesienie + |  |  |  | 264,877 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0201-050 | Gruntowanie powierzchni ścian pod malowanie preparatami gruntującymi krotność= 1,000 | m2 | 851,736 |
| 1. | 586,859+264,877 | 851,736 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 851,736 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-04-020 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,000 | szt | 9,000 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21104-020-050 | Ościeżnice drewniane wykończone krotność= 1,000 | m2 | 18,000 |
| 1. | 1,00*2,00*9 | 18,000 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 18,000 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21103-010-050 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone krotność= 1,000 | m2 | 9,000 |
| 1. | 0,90*2,00*5 | 9,000 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 9,000 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21103-010-050 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone, fabrycznie wykończone krotność= 1,000 | m2 | 7,200 |
| 1. | 0,90*2,00*4 | 7,200 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 7,200 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020515-01-090 | Demontaż i montaż grzejników do robót malarskich krotność= 1,000 | kpl | 19,000 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-1901-050 | Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą ftalową nawierzchniową krotność= 1,000 | m2 | 59,328 |
| 1. | 0,16*0,60*17*17 | 27,744 |  |  |  |
| 2. | 0,16*0,60*10*2 | 1,920 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Suma | 29,664 |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |
| 7. | 2 |  |  |  | 59,328 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-2801-040 | Dwukrotne malowanie rur o średnicy do 50 mm farbą ftalową nawierzchniową krotność= 1,000 | m | 138,320 |
| 1. | piony |  |  |  |  |
| 2. | 3,43*2*12 | 82,320 |  |  |  |
| 3. | podejścia |  |  |  |  |
| 4. | 4,00*2*4 | 32,000 |  |  |  |
| 5. | 3,0*2*4 | 24,000 |  |  |  |
| 6. |  | ------------- |  |  |  |
| 7. | Przeniesienie + |  |  |  | 138,320 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-04-020 | Demontaż naświetli okiennych krotność= 1,000 | szt | 4,000 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-142010-0301-050 | Likwidacja otworów naświetli - uzupełnienia z płyt GK wsp.1,2 R krotność= 1,000 | m2 | 2,280 |
| 1. | 1,90*0,60*2 | 2,280 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 2,280 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010303-02-050 | Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ ścianki grubości 1/2 cegły - likwidacja otworów naświetli krotność= 1,000 | m2 | 2,280 |
| 1. | 1,90*0,60*2 | 2,280 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 2,280 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010711-0201-050 | Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz/na ścianach płaskich,słupach prostokąt.podłoże z cegły,pustak.ceram.gazo-I pianobet.jedno miejsce-2m2 krotność= 1,000 | m2 | 4,560 |
| 1. | 1,90*0,6*2*2 | 4,560 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 4,560 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0201-050 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi - pod lamperię krotność= 1,000 | m2 | 54,210 |
| 1. | (4,8*2+8,61*2+5,48*2)*1,50 | 56,670 |  |  |  |
| 2. | minus otwory |  |  |  |  |
| 3. | -1,00*1,50*9 | -13,500 |  |  |  |
| 4. | -1,60*1,50 | -2,400 |  |  |  |
| 5. | plus ościeża |  |  |  |  |
| 6. | 0,20*1,50*10*2 | 6,000 |  |  |  |
| 7. | ((2,18*2+1,60*2)-1,60*2+0,15*2*2)*1,50 | 7,440 |  |  |  |
| 8. |  | ------------- |  |  |  |
| 9. | Przeniesienie + |  |  |  | 54,210 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-230931-01-050 | Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej - lamperia krotność= 1,000 | m2 | 54,210 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-230931-02-050 | Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku ,mozaikowego. grub.2 mm,na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu - lamperia krotność= 1,000 | m2 | 54,210 |

2. Podjazd dla niepełnosprawnych Kod CPV: 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych Nr Spec.: 2.17

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | wg nakładów rzeczowych AW-040 | Dostawa i montaz pochylni dla niepełnosprawnych. Pochylnia z profili ocynkowanych malowanych proszkowo, podest z krat pomostowych ocynkowanych krotność= 1,000 | m | 18,960 |
| 1. | 9,45+1,73+6,05+1,73 | 18,960 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 18,960 |

3. Łazienka dla niepełnosprawnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010432-02-020 | Wyjęcie ościeżnic ze ścian z GK o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 krotność= 1,000 | szt | 3,000 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNNR Wacetob 30313-040-050 | Rozebranie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z jednowarstwowym pokryciem obustronnym krotność= 1,000 | m2 | 24,433 |
| 1. | 1,01*2,43 | 2,454 |  |  |  |
| 2. | 2,63*3,43 | 9,021 |  |  |  |
| 3. | 1,03*3,43 | 3,533 |  |  |  |
| 4. | drzwi |  |  |  |  |
| 5. | 0,90*2,05 | 1,845 |  |  |  |
| 6. | 2,21*3,43 | 7,580 |  |  |  |
| 7. |  | ------------- |  |  |  |
| 8. | Przeniesienie + |  |  |  | 24,433 |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010819-15-050 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek krotność= 1,000 | m2 | 13,097 |
| 1. | ((1,13+1,03)*2-0,70)*1,34 | 4,851 |  |  |  |
| 2. | ((1,37+1,03)*2-0,70*2)*1,34 | 4,556 |  |  |  |
| 3. | drzwi |  |  |  |  |
| 4. | 0,90*2,05*2 | 3,690 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 13,097 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010349-02-060 | Rozebranie ścian,filarów,kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wykonanie wneki w korytarzu krotność= 1,000 | m3 | 0,598 |
| 1. | 1,60*0,17*2,20 | 0,598 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 0,598 |
| 45 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-17-060 | Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km krotność= 1,000 | m3 | 1,034 |
| 1. | 13,097*0,02 | 0,262 |  |  |  |
| 2. | 0,598 | 0,598 |  |  |  |
| 3. | 5,812*0,03 | 0,174 |  |  |  |
| 4. |  | ------------- |  |  |  |
| 5. | Przeniesienie + |  |  |  | 1,034 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010313-02-060 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek krotność= 1,000 | m3 | 0,065 |
| 1. | wnęka |  |  |  |  |
| 2. | 1,60*0,24*0,17 | 0,065 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 0,065 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020126-05-040 | Ułożenie nadproży prefabrykowanych. krotność= 1,000 | m | 1,800 |
| 1. | 1,80*1 | 1,800 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 1,800 |
| 48 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-142010-0501-050 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych z ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75-101 krotność= 1,000 | m2 | 14,794 |
| 1. | Ścianka |  |  |  |  |
| 2. | 2,09*3,43 | 7,169 |  |  |  |
| 3. | Likwidacja drzwi |  |  |  |  |
| 4. | 0,90*2,05 | 1,845 |  |  |  |
| 5. | 2,21*3,43 | 7,580 |  |  |  |
| 6. | -0,90*2,00 | -1,800 |  |  |  |
| 7. |  | ------------- |  |  |  |
| 8. | Przeniesienie + |  |  |  | 14,794 |
| 49 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21103-010-050 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone z uchwytem dla niepełnosprawnych krotność= 1,000 | m2 | 1,840 |
| 1. | 0,92*2,00 | 1,840 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 1,840 |
| 50 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21103-010-050 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone - przygotowalnia krotność= 1,000 | m2 | 1,600 |
| 1. | 0,80*2,00 | 1,600 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 1,600 |
| 51 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010811-07-050 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,000 | m2 | 5,812 |
| 1. | 2,21*2,63 | 5,812 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 5,812 |
| 52 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010710-0301-050 | Uzupeł.tynków wewn.kat.II,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz./na ścianach płaskich,słupach prostokąt.na podłożu z cegieł pust.ceram.gazo-pianobet.,jedno miej.-5m2 krotność= 1,000 | m2 | 11,173 |
| 1. | 2,63*1,34 | 3,524 |  |  |  |
| 2. | 1,16*1,34*2 | 3,109 |  |  |  |
| 3. | wnęka |  |  |  |  |
| 4. | (1,60+0,17*2)*2,20 | 4,268 |  |  |  |
| 5. | 1,60*0,17 | 0,272 |  |  |  |
| 6. |  | ------------- |  |  |  |
| 7. | Przeniesienie + |  |  |  | 11,173 |
| 53 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa) krotność= 1,000 | m2 | 11,173 |
| 54 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1130-0101-050 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8,0 m2 (Orgbud W-wa) krotność= 1,000 | m2 | 6,122 |
| 1. | 2,77*2,21 | 6,122 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 6,122 |
| 55 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-08-050 | Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą krotność= 1,000 | m2 | 5,083 |
| 1. | 2,30*2,21 | 5,083 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 5,083 |
| 56 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0201-050 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi - pod płytki krotność= 1,000 | m2 | 19,993 |
| 1. | (2,30+2,21)*2*2,05 | 18,491 |  |  |  |
| 2. | -1,05*2,05 | -2,153 |  |  |  |
| 3. | drzwi przygotowalnia |  |  |  |  |
| 4. | 0,90*2,03*2 | 3,654 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 19,993 |
| 57 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-120829-06-050 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm - na klej metodą zwykłą krotność= 1,000 | m2 | 19,993 |
| 1. | (2,30+2,21)*2*2,05 | 18,491 |  |  |  |
| 2. | -1,05*2,05 | -2,153 |  |  |  |
| 3. | szpalety |  |  |  |  |
| 4. | drzwi przygotowalnia - uzupełnienie |  |  |  |  |
| 5. | 0,90*2,03*2 | 3,654 |  |  |  |
| 6. |  | ------------- |  |  |  |
| 7. | Przeniesienie + |  |  |  | 19,993 |
| 58 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0809-12-050 | Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5,0 m2 w jednym miejscu,z płytek terakotowych szkliwionych 30x30 cm na kleju - korytarz krotność= 1,000 | m2 | 1,359 |
| 1. | korytarz |  |  |  |  |
| 2. | 2,09*0,15 | 0,314 |  |  |  |
| 3. | 0,17*1,60 | 0,272 |  |  |  |
| 4. | 2,21*0,35 | 0,774 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 1,359 |
| 59 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-121120-01-040 | Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm,wysokości 10 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej krotność= 1,000 | m | 6,940 |
| 1. | 2,09+2,21+0,35*2+0,17*2+1,60 | 6,940 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 6,940 |
| 60 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-121120-02-040 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm,wysokości 10 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej metodą zwykłą krotność= 1,000 | m | 6,940 |
| 61 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0201-050 | Gruntowanie powierzchni ścian pod malowanie preparatami gruntującymi krotność= 1,000 | m2 | 122,081 |
| 1. | WC |  |  |  |  |
| 2. | (2,30+2,21)*2*(3,43-2,05) | 12,448 |  |  |  |
| 3. | Korytarz |  |  |  |  |
| 4. | 2,09*3,43 | 7,169 |  |  |  |
| 5. | (2,09+1,61+1,61)*(3,43-1,50) | 10,248 |  |  |  |
| 6. | 8,00*3,43*2 | 54,880 |  |  |  |
| 7. | Przygotowalnia |  |  |  |  |
| 8. | (2,21+2,58)*2*(3,43-2,03) | 13,412 |  |  |  |
| 9. | Sufity |  |  |  |  |
| 10. | 2,21*2,63 | 5,812 |  |  |  |
| 11. | 2,21*2,58 | 5,702 |  |  |  |
| 12. | 2,09*1,61 | 3,365 |  |  |  |
| 13. | 1,00*8,00 | 8,000 |  |  |  |
| 14. | 0,17*1,60 | 0,272 |  |  |  |
| 15. | 2,21*0,35 | 0,774 |  |  |  |
| 16. |  | ------------- |  |  |  |
| 17. | Przeniesienie + |  |  |  | 122,081 |
| 62 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-02-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian krotność= 1,000 | m2 | 98,157 |
| 1. | WC |  |  |  |  |
| 2. | (2,30+2,21)*2*(3,43-2,05) | 12,448 |  |  |  |
| 3. | Korytarz |  |  |  |  |
| 4. | 2,09*3,43 | 7,169 |  |  |  |
| 5. | (2,09+1,61+1,61)*(3,43-1,50) | 10,248 |  |  |  |
| 6. | 8,00*3,43*2 | 54,880 |  |  |  |
| 7. | Przygotowalnia |  |  |  |  |
| 8. | (2,21+2,58)*2*(3,43-2,03) | 13,412 |  |  |  |
| 9. | Sufity |  |  |  |  |
| 10. |  | ------------- |  |  |  |
| 11. | Przeniesienie + |  |  |  | 98,157 |
| 63 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-01-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów krotność= 1,000 | m2 | 23,925 |
| 1. | Sufity |  |  |  |  |
| 2. | 2,21*2,63 | 5,812 |  |  |  |
| 3. | 2,21*2,58 | 5,702 |  |  |  |
| 4. | 2,09*1,61 | 3,365 |  |  |  |
| 5. | 1,00*8,00 | 8,000 |  |  |  |
| 6. | 0,17*1,60 | 0,272 |  |  |  |
| 7. | 2,21*0,35 | 0,774 |  |  |  |
| 8. |  | ------------- |  |  |  |
| 9. | Przeniesienie + |  |  |  | 23,925 |
| 64 | wg nakładów rzeczowych KNNR 80210-050-020 | Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych z PCW o średnicy 110 mm łączonego metodą klejenia krotność= 1,000 | szt | 1,000 |
| 65 | wg nakładów rzeczowych KNNR 80210-030-020 | Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych z PCW o średnicy 50 mm łączonego metodą klejenia krotność= 1,000 | szt | 3,000 |
| 66 | wg nakładów rzeczowych KNNR 80218-030-090 | Wymiana ustępu z miską porcelanową "kompakt" krotność= 1,000 | kpl | 3,000 |
| 67 | wg nakładów rzeczowych KNNR 80216-01010-090 | Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem z tworzywa sztucznego i wspornikami krotność= 1,000 | kpl | 3,000 |
| 68 | wg nakładów rzeczowych N008-0211-040 anal-020 | Wymiana wpustu PCV podłogowego o średnicy 50 mm krotność= 1,000 | szt | 1,000 |
| 69 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40232-02020-090 | Brodzik natryskowy z tworzyw sztucznych krotność= 1,000 | kpl | 1,000 |
| 70 | wg nakładów rzeczowych 0202-1218-03 anal-020 | Montaz poręczy uchylnych krotność= 1,000 | szt | 2,000 |
| 71 | wg nakładów rzeczowych 0202-1218-03 anal-020 | Montaz poręczy stałych prysznicowych krotność= 1,000 | szt | 1,000 |
| 72 | wg nakładów rzeczowych 0202-1218-03 anal-020 | Montaz siedziska prysznicowego dla niepełnosprawnych krotność= 1,000 | szt | 1,000 |
| 73 | wg nakładów rzeczowych KNNR 80113-010-020 | Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny,hydrant i baterie o średnicy 15 mm krotność= 1,000 | szt | 5,000 |
| 74 | wg nakładów rzeczowych KNNR 80118-040-020 | Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej o średnicy 15 mm krotność= 1,000 | szt | 1,000 |
| 75 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40137-080-020 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,000 | szt | 1,000 |
| 76 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90306-010-040 | Wymiana przewodów izolowanych jednożyłowych o łącznym przekroju żył do 12,5 mm2,prowadzonych w rurach winidurowych pod tynkiem krotność= 1,000 | m | 8,000 |
| 1. | 8 | 8,000 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 8,000 |
| 77 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90501-010-020 | Wymiana zawieszanych,przykręcanych opraw żarowych krotność= 1,000 | szt | 1,000 |
| 78 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90401-050-020 | Wymiana łączników instalacyjnych uszczelnionych - wyłącznika,przełącznika 1-biegunowego krotność= 1,000 | szt | 1,000 |

Kosztorys inwestorski skrócony

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Roboty remontowe |  |  |  |  |
| 1 | KNR 4-01 0428-02-050 | Rozebranie podłóg białych na półwpust krotność = 1,000 | 66,863 | m2 | 0 |  |
| 2 | KNNR 3 0807-040-050 | Ocyklinowanie mechaniczne podłóg,o powierzchni pomieszczeń ponad 8 m2 krotność = 1,000 | 196,967 | m2 | 0 |  |
| 3 | 0021-4007-03 anal-050 | Ślepa podłoga z płyt wykończeniowych OSB-3 gr.12mm krotność = 1,000 | 196,967 | m2 | 0 |  |
| 4 | 202U-1136-01 anal-050 | Posadzki z paneli podłogowych układane na zatrzask na podkładzie gr.4,0mm wraz z listwami podłogowymi (Orgbud W-wa) krotność = 1,000 | 196,967 | m2 | 0 |  |
| 5 | AW-050 | Zerwanie posadzki paneli podłogowych krotność = 1,000 | 29,704 | m2 | 0 |  |
| 6 | KNR 4-01 0609-01-050 | Rozebranie podsypki izolacyjnej z trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm krotność = 1,000 | 66,863 | m2 | 0 |  |
| 7 | KNR 9-10 0209-0170-190 | Przewóz na odległość do 1 km materiałów sypkich samochodami samowyładowczymi o ładowności 3,6-6t. Załadowanie ręczne. Nawierzchnia kat.I-III - wywóz trocin krotność = 1,000 | 1,000 | kurs | 0 |  |
| 8 | 0202-0616-01 anal.-050 | Izolacje poziome z folii na sucho.Jedna warstwa. krotność = 1,000 | 66,863 | m2 | 0 |  |
| 9 | KNR 2-02 0609-03-050 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho,z płyt styropianowych.Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa średnia grubość 5,0cm krotność = 1,000 | 66,863 | m2 | 0 |  |
| 10 | KNR 2-02 1102-01-050 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na ostro. krotność = 1,000 | 66,863 | m2 | 0 |  |
| 11 | KNR 2-02 1102-03-050 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm. krotność = 3,000 | 66,863 | m2 | 0 |  |
| 12 | KNR 2-02 1106-07-050 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami,dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową. krotność = 1,000 | 66,863 | m2 | 0 |  |
| 13 | 0401-0816-04 anal.-050 | Frezowanie malowanej posadzki w wiatrołapie krotność = 1,000 | 4,128 | m2 | 0 |  |
| 14 | KNR 2-02 1115-03-050 | Warstwy wygładzające z masy PCW, grubość warstwy 1-3 mm. - wraz z cokolikiem krotność = 1,100 | 66,863 | m2 | 0 |  |
| 15 | KNR 2-02 1112-05-050 | Posadzki z wykładziny rulonowej PCW, wraz z cokolikiem krotność = 1,100 | 66,863 | m2 | 0 |  |
| 16 | KNR 2-02U 1134-0101-050 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa) krotność = 1,000 | 4,128 | m2 | 0 |  |
| 17 | KNR 00-12 1118-08-050 | Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą krotność = 1,000 | 4,128 | m2 | 0 |  |
| 18 | KNR 2-02U 2809-03-040 | Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wymiarach 15x15cm n krotność = 1,000 | 5,160 | m | 0 |  |
| 19 | KNR 4-01 0426-03-050 | Rozebranie boazerii krotność = 1,000 | 31,185 | m2 | 0 |  |
| 20 | KNR 4-01 0711-0301-050 | Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz/na ścianach płaskich,słupach prostokąt.podłoże z cegły,pustaków cer.gazo-I pianobet.jedno miejsce-5m2 krotność = 1,000 | 31,185 | m2 | 0 |  |
| 21 | KNR 4-01 1204-08-050 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) krotność = 1,000 | 586,859 | m2 | 0 |  |
| 22 | KNR 4-01 1204-02-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian krotność = 1,000 | 586,859 | m2 | 0 |  |
| 23 | KNR 4-01 1204-08-050 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) krotność = 1,000 | 264,877 | m2 | 0 |  |
| 24 | KNR 4-01 1204-01-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów krotność = 1,000 | 264,877 | m2 | 0 |  |
| 25 | KNR 2-02U 1134-0201-050 | Gruntowanie powierzchni ścian pod malowanie preparatami gruntującymi krotność = 1,000 | 851,736 | m2 | 0 |  |
| 26 | KNR 4-01 0354-04-020 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 krotność = 1,000 | 9,000 | szt | 0 |  |
| 27 | KNNR 2 1104-020-050 | Ościeżnice drewniane wykończone krotność = 1,000 | 18,000 | m2 | 0 |  |
| 28 | KNNR 2 1103-010-050 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone krotność = 1,000 | 9,000 | m2 | 0 |  |
| 29 | KNNR 2 1103-010-050 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone, fabrycznie wykończone krotność = 1,000 | 7,200 | m2 | 0 |  |
| 30 | KNR 4-02 0515-01-090 | Demontaż i montaż grzejników do robót malarskich krotność = 1,000 | 19,000 | kpl | 0 |  |
| 31 | KNR 4-01 1212-1901-050 | Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą ftalową nawierzchniową krotność = 1,000 | 59,328 | m2 | 0 |  |
| 32 | KNR 4-01 1212-2801-040 | Dwukrotne malowanie rur o średnicy do 50 mm farbą ftalową nawierzchniową krotność = 1,000 | 138,320 | m | 0 |  |
| 33 | KNR 4-01 0354-04-020 | Demontaż naświetli okiennych krotność = 1,000 | 4,000 | szt | 0 |  |
| 34 | KNR 00-14 2010-0301-050 | Likwidacja otworów naświetli - uzupełnienia z płyt GK wsp.1,2 R krotność = 1,000 | 2,280 | m2 | 0 |  |
| 35 | KNR 4-01 0303-02-050 | Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ ścianki grubości 1/2 cegły - likwidacja otworów naświetli krotność = 1,000 | 2,280 | m2 | 0 |  |
| 36 | KNR 4-01 0711-0201-050 | Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz/na ścianach płaskich,słupach prostokąt.podłoże z cegły,pustak.ceram.gazo-I pianobet.jedno miejsce-2m2 krotność = 1,000 | 4,560 | m2 | 0 |  |
| 37 | KNR 2-02U 1134-0201-050 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi - pod lamperię krotność = 1,000 | 54,210 | m2 | 0 |  |
| 38 | KNR 00-23 0931-01-050 | Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej - lamperia krotność = 1,000 | 54,210 | m2 | 0 |  |
| 39 | KNR 00-23 0931-02-050 | Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku ,mozaikowego. grub.2 mm,na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu - lamperia krotność = 1,000 | 54,210 | m2 | 0 |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | Podjazd dla niepełnosprawnych |  |  |  |  |
| 40 | AW-040 | Dostawa i montaz pochylni dla niepełnosprawnych. Pochylnia z profili ocynkowanych malowanych proszkowo, podest z krat pomostowych ocynkowanych krotność = 1,000 | 18,960 | m | 0 |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  | Łazienka dla niepełnosprawnych |  |  |  |  |
| 41 | KNR 4-01 0432-02-020 | Wyjęcie ościeżnic ze ścian z GK o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 krotność = 1,000 | 3,000 | szt | 0 |  |
| 42 | KNNR Wacetob 3 0313-040-050 | Rozebranie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z jednowarstwowym pokryciem obustronnym krotność = 1,000 | 24,433 | m2 | 0 |  |
| 43 | KNR 4-01 0819-15-050 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek krotność = 1,000 | 13,097 | m2 | 0 |  |
| 44 | KNR 4-01 0349-02-060 | Rozebranie ścian,filarów,kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wykonanie wneki w korytarzu krotność = 1,000 | 0,598 | m3 | 0 |  |
| 45 | KNR 4-01 0108-17-060 | Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km krotność = 1,000 | 1,034 | m3 | 0 |  |
| 46 | KNR 4-01 0313-02-060 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek krotność = 1,000 | 0,065 | m3 | 0 |  |
| 47 | KNR 2-02 0126-05-040 | Ułożenie nadproży prefabrykowanych. krotność = 1,000 | 1,800 | m | 0 |  |
| 48 | KNR 00-14 2010-0501-050 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych z ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75-101 krotność = 1,000 | 14,794 | m2 | 0 |  |
| 49 | KNNR 2 1103-010-050 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone z uchwytem dla niepełnosprawnych krotność = 1,000 | 1,840 | m2 | 0 |  |
| 50 | KNNR 2 1103-010-050 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone - przygotowalnia krotność = 1,000 | 1,600 | m2 | 0 |  |
| 51 | KNR 4-01 0811-07-050 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność = 1,000 | 5,812 | m2 | 0 |  |
| 52 | KNR 4-01 0710-0301-050 | Uzupeł.tynków wewn.kat.II,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz./na ścianach płaskich,słupach prostokąt.na podłożu z cegieł pust.ceram.gazo-pianobet.,jedno miej.-5m2 krotność = 1,000 | 11,173 | m2 | 0 |  |
| 53 | KNR 2-02U 1134-0101-050 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa) krotność = 1,000 | 11,173 | m2 | 0 |  |
| 54 | KNR 2-02U 1130-0101-050 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8,0 m2 (Orgbud W-wa) krotność = 1,000 | 6,122 | m2 | 0 |  |
| 55 | KNR 00-12 1118-08-050 | Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą krotność = 1,000 | 5,083 | m2 | 0 |  |
| 56 | KNR 2-02U 1134-0201-050 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi - pod płytki krotność = 1,000 | 19,993 | m2 | 0 |  |
| 57 | KNR 00-12 0829-06-050 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm - na klej metodą zwykłą krotność = 1,000 | 19,993 | m2 | 0 |  |
| 58 | KNR 4-01W 0809-12-050 | Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5,0 m2 w jednym miejscu,z płytek terakotowych szkliwionych 30x30 cm na kleju - korytarz krotność = 1,000 | 1,359 | m2 | 0 |  |
| 59 | KNR 00-12 1120-01-040 | Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm,wysokości 10 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej krotność = 1,000 | 6,940 | m | 0 |  |
| 60 | KNR 00-12 1120-02-040 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm,wysokości 10 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej metodą zwykłą krotność = 1,000 | 6,940 | m | 0 |  |
| 61 | KNR 2-02U 1134-0201-050 | Gruntowanie powierzchni ścian pod malowanie preparatami gruntującymi krotność = 1,000 | 122,081 | m2 | 0 |  |
| 62 | KNR 4-01 1204-02-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian krotność = 1,000 | 98,157 | m2 | 0 |  |
| 63 | KNR 4-01 1204-01-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów krotność = 1,000 | 23,925 | m2 | 0 |  |
| 64 | KNNR 8 0210-050-020 | Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych z PCW o średnicy 110 mm łączonego metodą klejenia krotność = 1,000 | 1,000 | szt | 0 |  |
| 65 | KNNR 8 0210-030-020 | Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych z PCW o średnicy 50 mm łączonego metodą klejenia krotność = 1,000 | 3,000 | szt | 0 |  |
| 66 | KNNR 8 0218-030-090 | Wymiana ustępu z miską porcelanową "kompakt" krotność = 1,000 | 3,000 | kpl | 0 |  |
| 67 | KNNR 8 0216-01010-090 | Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem z tworzywa sztucznego i wspornikami krotność = 1,000 | 3,000 | kpl | 0 |  |
| 68 | N008-0211-040 anal-020 | Wymiana wpustu PCV podłogowego o średnicy 50 mm krotność = 1,000 | 1,000 | szt | 0 |  |
| 69 | KNNR 4 0232-02020-090 | Brodzik natryskowy z tworzyw sztucznych krotność = 1,000 | 1,000 | kpl | 0 |  |
| 70 | 0202-1218-03 anal-020 | Montaz poręczy uchylnych krotność = 1,000 | 2,000 | szt | 0 |  |
| 71 | 0202-1218-03 anal-020 | Montaz poręczy stałych prysznicowych krotność = 1,000 | 1,000 | szt | 0 |  |
| 72 | 0202-1218-03 anal-020 | Montaz siedziska prysznicowego dla niepełnosprawnych krotność = 1,000 | 1,000 | szt | 0 |  |
| 73 | KNNR 8 0113-010-020 | Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny,hydrant i baterie o średnicy 15 mm krotność = 1,000 | 5,000 | szt | 0 |  |
| 74 | KNNR 8 0118-040-020 | Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej o średnicy 15 mm krotność = 1,000 | 1,000 | szt | 0 |  |
| 75 | KNNR 4 0137-080-020 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o średnicy nominalnej 15 mm krotność = 1,000 | 1,000 | szt | 0 |  |
| 76 | KNNR 9 0306-010-040 | Wymiana przewodów izolowanych jednożyłowych o łącznym przekroju żył do 12,5 mm2,prowadzonych w rurach winidurowych pod tynkiem krotność = 1,000 | 8,000 | m | 0 |  |
| 77 | KNNR 9 0501-010-020 | Wymiana zawieszanych,przykręcanych opraw żarowych krotność = 1,000 | 1,000 | szt | 0 |  |
| 78 | KNNR 9 0401-050-020 | Wymiana łączników instalacyjnych uszczelnionych - wyłącznika,przełącznika 1-biegunowego krotność = 1,000 | 1,000 | szt | 0 |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |

Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 122 | Malarz grupa II | r-g | 267,5725 |  |  |
| 2. | 0 | 2 | Betoniarz II | r-g | 23,8433 |  |  |
| 3. | 0 | 202 | Monter instalacji sanit.I ogrzew.II | r-g | 10,2600 |  |  |
| 4. | 0 | 342 | Murarz II | r-g | 3,5534 |  |  |
| 5. | 0 | 343 | Murarz III | r-g | 2,4324 |  |  |
| 6. | 0 | 382 | Posadzkarz-płytkarz II | r-g | 133,7711 |  |  |
| 7. | 0 | 383 | Posadzkarz-płytkarz III | r-g | 46,5158 |  |  |
| 8. | 0 | 391 | Robotnik budowlany I | r-g | 263,0023 |  |  |
| 9. | 0 | 392 | Robotnik budowlany II | r-g | 3,9992 |  |  |
| 10. | 0 | 42 | Cieśla II | r-g | 64,5665 |  |  |
| 11. | 0 | 463 | Tynkarz III | r-g | 58,9681 |  |  |
| 12. | 0 | 52 | Dekarz II | r-g | 10,2501 |  |  |
| 13. | 0 | 612 | Monter płyt gipsowych II | r-g | 19,8332 |  |  |
| 14. | 0 | 613 | Monter płyt gipsowych III | r-g | 29,7423 |  |  |
| 15. | 0 | 999 | Robocizna | r-g | 176,2924 |  |  |
| 16. | 0 | 999 | Robocizna | r-g | 7,6298 |  |  |
|  |  |  | Robocizna pomocnicza |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  | 1 122,2325 |  |  |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 1050199 | Benzyna do lakierów | dm3 | 5,5168 |  |  |
| 2. | 0 | 1324932 | Kształtowniki stal.profilowane U- 75x0,60 | m | 11,2434 |  |  |
| 3. | 0 | 1324933 | Kształtowniki stal.profilowane U-100x0,60 | m | 2,0794 |  |  |
| 4. | 0 | 1324935 | Kształtowniki stal.profilowane C- 75x0,60 | m | 30,3277 |  |  |
| 5. | 0 | 1324936 | Kształtowniki stal.profilowane C-100x0,60 | m | 5,6088 |  |  |
| 6. | 0 | 1330499 | Gwoździe budowlane | kg | 3,1294 |  |  |
| 7. | 0 | 1330599 | Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane | kg | 19,6967 |  |  |
| 8. | 1 | 1331702 | SIatka zgrzewana posadzkowa gr.4.0 mm | m2 | 68,2003 |  |  |
| 9. | 0 | 1341299 | Klamry ciesielskie | kg | 0,3062 |  |  |
| 10. | 0 | 1343701 | Blachowkręty | szt | 921,4880 |  |  |
| 11. | 1 | 1365099 | Poręcz stała prysznic | szt | 0,8000 |  |  |
| 12. | 1 | 13650991 | Poręcz uchylna WC | szt | 1,6000 |  |  |
| 13. | 1 | 13650992 | Siedzisko prysznicowe dla niepełnosprawnych | szt | 0,8000 |  |  |
| 14. | 0 | 1470799 | Polioctan winylu (Winacet) | kg | 48,5425 |  |  |
| 15. | 1 | 1478500 | Pianka poliuretanowa | dm3 | 0,6300 |  |  |
| 16. | 1 | 1481505 | Emulsja gruntująca | kg | 233,7775 |  |  |
| 17. | 1 | 1510809 | Farba emulsyjna | dm3 | 281,9775 |  |  |
| 18. | 0 | 1511101 | Farba ftalowa do gruntowania og.stosowania | dm3 | 12,7935 |  |  |
| 19. | 0 | 1511499 | Farba ftalowa nawierzchniowa | dm3 | 12,9715 |  |  |
| 20. | 0 | 1530200 | Pasta podłogowa bezbarwna | kg | 7,3549 |  |  |
| 21. | 1 | 1550201 | Klej kauczukowy | kg | 29,4197 |  |  |
| 22. | 1 | 1554202 | Zaprawa klejowa-sucha D/płytek ceram. | kg | 152,4023 |  |  |
| 23. | 0 | 1560313 | Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm | m2 | 79,5670 |  |  |
| 24. | 0 | 1562611 | Płyty styrop.samogasnące frezowane odm.15 | m3 | 3,5103 |  |  |
| 25. | 1 | 15631991 | Wykładzina podłogowa z PCW, homogeniczna , grupa T | m2 | 80,1687 |  |  |
| 26. | 0 | 1601804 | Piasek | m3 | 1,2522 |  |  |
| 27. | 0 | 1640499 | Mułek pokaolinowy | kg | 97,8206 |  |  |
| 28. | 0 | 1700301 | Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków | kg | 21,7325 |  |  |
| 29. | 0 | 1700305 | Cement portlandzki zwykły "35" workowany | t | 0,2475 |  |  |
| 30. | 0 | 1720200 | Wapno suchogaszone (hydratyzowane) | kg | 8,1168 |  |  |
| 31. | 0 | 1720202 | Wapno hydratyzowane workowane | t | 0,2873 |  |  |
| 32. | 0 | 1740103 | Gips budowlany szpachlowy | t | 0,0471 |  |  |
| 33. | 0 | 1740231 | Gips szpachlowy na różnych podłożach | kg | 255,5210 |  |  |
| 34. | 0 | 1750803 | Płyty gipsowo-kartonowe grub.12,5 mm | m2 | 5,6362 |  |  |
| 35. | 0 | 1750809 | Płyty gipsowo-karton.wodoodporne 12,5 mm | m2 | 60,9513 |  |  |
| 36. | 0 | 1800102 | Cegły budowlane pełne kl.150 | szt | 26,1773 |  |  |
| 37. | 0 | 1800202 | Cegły dziurawki (drążone) 25x12x6,5cm,kl.5 | szt | 110,8080 |  |  |
| 38. | 1 | 19002991 | Nadproża prefabrykowane Porotherm 23,8 | m | 1,8360 |  |  |
| 39. | 0 | 2300411 | Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji | kg | 4,6804 |  |  |
| 40. | 1 | 2302710 | Podkład pod panele gr.4,0mm | m2 | 204,8452 |  |  |
| 41. | 1 | 2311407 | Płyty z wełny min. - 100mm | m2 | 2,8728 |  |  |
| 42. | 0 | 2311503 | Płyty z weł.min.do izol.Łcian dział.-50mm | m2 | 15,5337 |  |  |
| 43. | 1 | 23500182 | Sucha miesz.tynkarska - tynk mozaikowy | kg | 162,6300 |  |  |
| 44. | 0 | 2352299 | Zaprawa spoinująca | kg | 17,4147 |  |  |
| 45. | 0 | 2360001 | Wapno gaszone (ciasto wapienne) | m3 | 0,0008 |  |  |
| 46. | 0 | 2380808 | Zaprawa cementowa M 12 | m3 | 3,4896 |  |  |
| 47. | 1 | 2381111 | Masa tynkarska podkładowa | kg | 16,2630 |  |  |
| 48. | 1 | 2382003 | Sucha zaprawa samopoziom. | kg | 49,8919 |  |  |
| 49. | 0 | 2520701 | Płytki gresowe szkliwione 30x30 cm | m2 | 11,6220 |  |  |
| 50. | 1 | 2530004 | Płytki fajans.szkliw.gładkie 15x20cm | m2 | 21,1106 |  |  |
| 51. | 0 | 2600104 | Bale iglaste obrzynane gr.50-100 mm kl.III | m3 | 0,0037 |  |  |
| 52. | 0 | 2600622 | Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kl.III | m3 | 0,0076 |  |  |
| 53. | 0 | 2631201 | Listwy przyścienne | m | 228,4811 |  |  |
| 54. | 0 | 2633540 | Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC4 | m2 | 204,8452 |  |  |
| 55. | 1 | 2660310 | Płyta wykończeniowa OSB-3 grub.12 mm | m2 | 216,6632 |  |  |
| 56. | 1 | 271359901 | Drzwi płytowe wewnętrzne pełne z ościeznicami i uchwytem dla niepełnosprawnycvh | m2 | 1,8400 |  |  |
| 57. | 1 | 2713599031 | Drzwi płytowe wewnętrzne szklone z ościeznicami | m2 | 7,2000 |  |  |
| 58. | 1 | 2713599032 | Drzwi płytowe wewnętrzne pełne z ościeznicami | m2 | 10,6000 |  |  |
| 59. | 0 | 3901001 | Taśma spoinowa | m | 63,5638 |  |  |
| 60. | 0 | 3920099 | Papier ścierny w arkuszach (NSHa) | arkusz | 60,8877 |  |  |
| 61. | 0 | 3950001 | Drewno okrągłe iglaste n/stemple budowlane | m3 | 0,0053 |  |  |
| 62. | 0 | 5064001 | Rury stal.z/szw.ocynkowane,gwint.dn= 15 mm | m | 5,2500 |  |  |
| 63. | 0 | 5101201 | Łączniki z żeliwa ciągliwego,ocynk.śr.15mm | szt | 20,0000 |  |  |
| 64. | 0 | 5630402 | Rury kanalizacyjne jednokielich.PCW 50 mm | m | 3,3000 |  |  |
| 65. | 0 | 5630405 | Rury kanalizacyjne jednokielich.PCW 110 mm | m | 1,1000 |  |  |
| 66. | 0 | 5644805 | Kształtki kanalizacyjne z PCW,różne, 50 mm | szt | 6,0000 |  |  |
| 67. | 0 | 5644809 | Kształtki kanalizacyjne z PCW,różne,110 mm | szt | 2,0000 |  |  |
| 68. | 0 | 5651302 | Uchwyty do rur PCW do śred. 50 mm | szt | 9,0000 |  |  |
| 69. | 0 | 5651304 | Uchwyty do rur PCW do śred.110 mm | szt | 3,0000 |  |  |
| 70. | 0 | 5710800 | Baterie umywalkowe,zmywakowe ścienne,15 mm | szt | 1,0000 |  |  |
| 71. | 0 | 5711600 | Baterie wannowe ścienne | szt | 1,0000 |  |  |
| 72. | 0 | 5712900 | Spusty do wanien z tworzyw sztucznych,40mm | szt | 1,0000 |  |  |
| 73. | 0 | 5715900 | Syfony umywalkowe z tworzywa sztucz.32 mm | szt | 3,0000 |  |  |
| 74. | 0 | 6342910 | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego | szt | 1,0000 |  |  |
| 75. | 1 | 6351601 | Umywalka prostokątna lub trapezowa porcel. | szt | 3,0000 |  |  |
| 76. | 0 | 6354800 | Urządzenie sanitarne "Kompakt"półporcel./I | szt | 3,0000 |  |  |
| 77. | 1 | 6356600 | Brodziki natryskowe 900x900 mm | szt | 1,0000 |  |  |
| 78. | 0 | 6361700 | Wsporniki do umywalek porcelanowych | szt | 3,0000 |  |  |
| 79. | 1 | 7304427 | Oprawa PF-100.S/2-WH, Al z kl.szk.pow.IP54 | szt | 1,0000 |  |  |
| 80. | 1 | 7353009 | Żarówka LED 9,5W (60W) E-27; 240V; (3000K) | szt | 1,0400 |  |  |
| 81. | 0 | 7520502 | Łączniki bryzgoszczelne | szt | 1,0200 |  |  |
| 82. | 0 | 7540411 | Puszki instalacyjne z pokrywą,śred.60 mm | szt | 1,3056 |  |  |
| 83. | 0 | 7580030 | Rury instalacyjne karbowane RVKLn-18 mm | m | 8,3200 |  |  |
| 84. | 0 | 7920602 | Przewody miedziane DY 2,5 mm2 | m | 41,6000 |  |  |
| 85. | 0 | 8990411 | Kołki rozporowe | szt | 168,0636 |  |  |
| 86. | 1 | 8990423 | Kołek montażowy | szt | 11,1082 |  |  |
| 87. | 1 | AW0001 | Dostawa i montaż pochylni dla niepełnosprawnych | m | 18,9600 |  |  |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |

Zestawienie sprzętu:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 30000 | Środek transportowy | m-g | 8,9680 |  |  |
| 2. | 0 | 34312 | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 16,2350 |  |  |
| 3. | 0 | 35111 | Żuraw okienny przenośny | m-g | 0,3469 |  |  |
| 4. | 0 | 39811 | Samochód samowyładowczy do 5 t | m-g | 1,5950 |  |  |
| 5. | 0 | 43211 | Betoniarka wolnospadowa 150dm3 | m-g | 1,9090 |  |  |
|  |  |  | Sprzęt pomocniczy |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |