Stryszów, dnia 20.04.2018 r.

IiR.271.3.2018

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania „Modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Zdrowia            w Stryszowie” realizowanego w ramach Projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Stroniu, Gimnazjum                               w Zakrzowie oraz Ośrodka Zdrowia w Stryszowie”.

Wójt Gminy Stryszów działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia                             29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r.                      poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami, dotyczącymi postępowania „Modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Zdrowia                                 w  Stryszowie” realizowanego w ramach Projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Stroniu, Gimnazjum w Zakrzowie oraz Ośrodka Zdrowia w Stryszowie” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod                    nr 541087-N-2018 z dnia 2018-04-06 r.

Pytanie nr 1:

Zwracamy się z prośbą o załączenie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej lub wyszczególnienie okien i drzwi które należy wymienić.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podaje zestawienie i wymiary stolarki okiennej i drzwiowej:

Stolarka okienna - poz. Nr 103 przedmiaru robót dla zadania nr 1 – roboty objęte projektem:

2,10*1,80 = 3,78 m2

0,95*1,80 = 1,71 m2

2,20*0,86 = 1,89 m2

2,20*0,86 = 1,89 m2

1,80*0,85 = 1,53 m2

1,80*0,85 = 1,53 m2

2,40*0,85 = 2,04 m2

2,40*0,85 = 2,04 m2

2,70*1,15 = 3,11 m2

0,80*0,86 = 0,69 m2

2,40*1,80 = 4,32 m2

2,40*1,80 = 4,32 m2

2,00*0,85 = 1,70 m2

2,00*0,85 = 1,70 m2

2,40*1,80 = 4,32 m2

2,40*1,80 = 4,32 m2

1,80*1,80 = 3,24 m2

1,80*1,80 = 3,24 m2

1,20*1,80 = 2,16 m2

1,20*1,80 = 2,16 m2

2,30*0,85 = 1,96 m2

2,30*0,85 = 1,96 m2

1,20*0,85 = 1,02 m2

2,40*1,80 = 4,32 m2

2,40*1,80 = 4,32 m2

1,80*1,80 = 3,24 m2

1,80*1,80 = 3,24 m2

1,70*0,85 = 1,45 m2

2,10*1,80 = 3,78 m2

Razem : 76,98 m2

Stolarka drzwiowa – poz. 104 przedmiaru robót dla zadania nr 1 – roboty objęte projektem:

2,10 m x 1,00 m = 2,10 m2

Pytanie nr 2:

Zwracamy się z prośbą o podanie typu napędu platformy (hydrauliczna, elektryczna, śrubowa ) oraz czy jest z szybem samonośnym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy przyjąć platformę śrubową dla osób niepełnosprawnych z szybem samonośnym.

Pytanie nr 3:

Zwracamy się prośbą o podanie rodzaju i koloru dachówki którą należy użyć do wymiany dachu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy przyjąć dachówkę ceramiczną koloru brązowego.

Pytanie nr 4:

W załączonej dokumentacji przetargowej nie ma zestawienia stolarki okiennej                         i drzwiowej. Prosimy o udostępnienie na stronie internetowej zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej wraz z niezbędnymi i wymaganymi parametrami w/w stolarki,

Odpowiedź Zamawiającego:

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej podano w odpowiedzi na pytanie nr 1. Parametry stolarki zostały określone w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót.

Pytanie nr 5:

W załączonej dokumentacji przetargowej brak parametrów doboru dźwigu, ponadto       w przedmiarze w poz.64 tj: „dostawa i montaż platformy śrubowej dla osób niepełnosprawnych na wózkach o parametrach zgodnych z projektem wraz z odbiorem UDT.” nie pojawiają się parametry dla dźwigu a pozycja odnosi się do dokumentacji. Proszę o określenie parametrów dźwigu, udostępnienie rysunku oraz podanie przykładowego modelu o parametrach spełniających oczekiwania zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Parametry techniczne platformy dla niepełnosprawnych:

| Typ dźwigu : | Platforma śrubowa dla osób niepełnosprawnych |
| --- | --- |
| Przeznaczenie : | Transport osób niepełnosprawnych na wózkach |
| Rodzaj napędu : | Śrubowy 1;1 |
| Udźwig : | Q = 400 kg / 4 osoby |
| Sterowanie : | Przestawne |
| Ilość przystanków / drzwi : | 2/2 |
| Wysokość podnoszenia : | do 3350 mm |
| Głębokość podszybia (mm) : | Min. 50 mm |
| Wysokość nadszybia (mm) : | Min. 2200 mm |
| Położenie maszynowni : | Dolna boczna w szybie |
| Wymiary platformy (mm) : | do 1100 x 1460 |
| Wym. wew. szybu (mm) : | do 1530 x 1630 |
| Rodzaj drzwi : | Wychylne |
| Wymiary drzwi (mm) : | 900 x 2000 mm |
| Zasilanie : | Prąd trójfazowy |
| Drzwi przystankowe : | Drzwi aluminiowe przeszklone z poprzeczką |
| Wykończenie platformy : | Malowana proszkowo |
| Podłoga : | Wykładzina antypoślizgowa |
| Przyciski wezwań : | Duże z wypukłymi cyframi |
| Konstrukcja nośna dźwigu : | Samonośna konstrukcja, trzy ściany - obudowa panelami przeszklonymi szkłem bezpiecznym, jedna ściana obudowa panelami malowanymi proszkowo, profile narożne i listwy z aluminium. |
| Wyposażenie dodatkowe : | - Przyciski Alarm i STOP na platformie |
|  | - Układ płynnego startu z przystanku |
|  | - Awaryjne elektryczne opuszczanie platformy po zaniku zasilania |

Rysunki lokalizacji i przekroju szybu dźwigowego zawarte są w projekcie budowlanym.

Należy przyjąć model o określonych wyżej parametrach.

Pytanie nr 6:

Poz. 63 przedmiaru - Platforma dla niepełnosprawnych - brak informacji na temat parametrów oraz przekrojów konstrukcyjnych montażu urządzenia.

Proszę o uzupełnienie projektu w celu rzetelnej wyceny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Parametry dźwigu podano w odpowiedzi na pytanie nr 5.

Pytanie nr 7:

Poz. 83 - Pokrycie dachu - W przedmiarze jest informacja o dachówce ceramicznej, natomiast w projekcie budowlanym widnieje blachodachówka w kolorze brązowym. Proszę o uzgodnienie zastosowanego materiału.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy przyjąć dachówkę ceramiczną koloru brązowego.

Pytanie nr 8:

Poz 101,102 - Stolarka PCV i drzwi - Proszę o udostępnienie zestawienia stolarki PCV, pozwoli to na rzetelną wycenę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej podano w odpowiedzi na pytanie nr 1.

Wójt Gminy Stryszów

(-) Jan Wacławski

Otrzymują:

- Strona internetowa: www.stryszow.pl;

- a/a.