PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH  DOTYCZĄCY

DEKORACJI MALARSKICH (XIX w.)

W ZABYTKOWYCH WNĘTRZACH

I I II KONDYGNACJI W BUDYNKU DAWNEGO RATUSZA I SĄDU GRODZKIEGO

PRZY RYNKU 2 W JORDANOWIE

Czerwiec 2019

Opr. mgr Katarzyna Magrysiewicz- Dobrzańska

1. iDENTYFIKACJA OBIEKTU

- Wnętrza parter ( Dekoracje malarskie ścian i sklepień,)

- Klatka schodowa (Dekoracja malarska ścian, balustrada)

- Wnętrza I piętro.( Ściany i sufity, dekoracje malarskie w trakcie frontowym i tylnym skrzydła południowego oraz w trakcie frontowym skrzydła zachodniego)

- Autor projektu: Jan Karol Sas Zubrzycki

- Czas powstania 1896 rok

- Lokalizacja: Jordanów, Rynek 2

- Wpis do rejestru zabytków z dnia 05.04.2019 pod numerem

- Właściciel: Miasto Jordanów.

2. OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU

Budynek wzniesiony na działce położonej w płd.– zach. narożniku Rynku w Jordanowie u zbiegu z ulicą Adama Mickiewicza. Usytuowany jest w zachodniej pierzei rynku. Bezpośrednio sąsiaduje od strony południowej z dawną kamienicą Kutrzebów nr 3 oraz od strony zachodniej z budynkiem straży pożarnej.

Zabudowa murowana wzniesiona z cegły ceramicznej z elementami kamiennego detalu z piaskowca, złożona z dwu skrzydeł z wieżą narożnikową. Elewacja od strony Rynku 5 osiowa od strony ulicy A Mickiewicza 4 osiowa.

Wejście do budynku od strony Rynku przez bramę osadzoną w portalu z piaskowca karpackiego do sieni, w której schody jednobiegowe prowadzą z poziomu rynku na poziom parteru. Pierwotnie stopnie z piaskowca zostały obłożone w II poł. XX wieku ciemno szarą okładziną lastryko. Pomieszczenie wzniesione jest na planie wydłużonego prostokąta.

KONDYGNACJA  PARTERU  SKRZYDŁA  WSCHODNIEGO .

Pomieszczenie K/1a Sień główna ze schodami za głównym wejściem do budynku.  Pierwotny układ przestrzenny zachowany. Pomieszczenie wzniesione na rzucie stojącego prostokąta, w części sąsiadującej z bramą schody z piaskowca obłożone wtórnie warstwą lastryka. Sień doświetlona okienkiem znajdującym się powyżej kamiennego portalu. Okienko to ujęte w kamienne obramienie stanowi rodzaj nadświetla.

Pierwotnie okienko to przeszklone było prawdopodobnie szkłem gomółkowym. W ścianie południowej wejście ze spocznika do urzędu pocztowego umieszczono wtórnie drzwi podwójne bezstylowe drzwi odbiegające formą od stolarki użytkowej z końca XIX wieku typowej dla budynków projektowanych przez J. Sas Zubrzyckiego. W odkrywkach wykonanych na sklepieniu i ścianach

Ujawniono dekoracje malarski. Na sklepieniu fragment rozety centralnej po środku łuku sklepienia oraz serię pasów tworzących ramy wokół sklepienia.  Ściany dekorowane pierwotnie formą boniowania.

Pomieszczenia 0.1, 0.2, 0.3, 0. 4, 0.5, 0. 6  Zajmowane przez Urząd pocztowy

W pomieszczeniu 0.1 układ przestrzenny zmieniony. Pod stropem sufit podwieszony, ażurowy z doświetleniem świetlówkowym o prostokątnych kwaterach.  Pomieszczenie doświetlone dwoma otworami okiennymi w ścianie południowej.

Z oryginalnego układu przestrzennego zachowany wykrój otworów okiennych, stolarka okienna wtórna, identyczna we wszystkich otworach okiennych. Ściany tynkowane pomalowane na kolor biały. Posadzka z płytek ceramicznych.    W części południowej pomieszczenie przekształcone podzielone na trzy. Z pierwotnej oryginalnej ściany zostały filary.  Tuż za nimi wygenerowana powierzchnia na pomieszczenia biurowe i skarbiec 0/3, 0/4, 0/5. Skrytki pocztowe w ścianie zachodniej w dawnej zamurowanej wnęce glifu drzwi do pomieszczenia 0/6 obecnego magazynu. Pomieszczenie doświetlone otworem okiennym o niezmienionym kształcie od czasów powstania budynku. W pomieszczeniu 0/7 pomieszczenie biurowe doświetlone otworem okiennym o niezmienionym wykroju od czasów powstania budynku. Do magazynu bezpośrednie wejście z pomieszczenia korytarza. Wszystkie z okien poczty okratowane od wewnątrz kratami żelaznymi malowanymi na biało z okrągłych prętów. W odkrywkach nie stwierdzono obecności pierwotnej dekoracji malarskie. W momencie podjęcia prac w pomieszczeniach należy wykonać rozszerzone badania na obecność polichromii, które były trudne do zrealizowania przy czynnym Urzędzie pocztowym.

Pomieszczenie K/1 Korytarz

Pomieszczenie korytarza zachowane w pierwotnym układzie przestrzennym, Całość od strony reprezentacyjnej klatki schodowej o wachlarzowych schodach oddzielone przeszkloną ścianą o konstrukcji metalowej malowanej na biało z napisem Urząd Gminy osadzonych w szerokiej arkadzie o łuku odcinkowym, wyłożonej płytkami klinkierowymi imitującymi wątek ceglany.

Posadzka z płytek ceramicznych w kolorze szarym ściany malowane na biało wraz ze stropem odcinkowym.  Doświetlenie sztuczne z lampy świetlówkowej wiszącej.

W dolnej partii ścian położone w trakcie ostatniego remontu płytki z polerowanego gresu, wyższe partie ścian obłożone płytami z rigipsu.  W odkrywkach na ścianie w stwierdzono obecność dekoracji malarskiej w formie prostego, płaskiego boniowania. ( Analogicznego jaki odsłonięto w odkrywkach na ścianach korytarza kondygnacji piętra)

Pomieszczenie związane z korytarzem K2 będące przedłużeniem korytarza usytuowane na parterze skrzydła północnego. Z korytarza wejście do pomieszczeń 0/8 i 0/7 Korytarz tynkowany, malowany na biało ze sklepieniem łukowym. Na ścianach płyty z rigipsu.

Klatka schodowa o wachlarzowych schodach.

Pomieszczenie z oryginalnie zachowanym układem przestrzennym. Jeden z najładniejszych fragmentów wnętrza budynku.  Klatka schodowa z wachlarzowymi reprezentacyjnymi schodami i oryginalną ażurową balustradą z kutego żelaza pomalowaną na zielono z oryginalnym drewnianym pochwytem poręczy, pomalowanym a brązowo. Poręcz profilowana wyoblona w górnej części. Balustrada z powtarzalnymi zdobieniami modułowymi nawiązującymi stylistycznie do wzorów secesyjnych. Pomieszczenie przekształcone estetycznie. Wykonane pierwotnie z piaskowca kamienne oryginalne stopnie schodów obłożone białymi kamiennymi płytami marmurowymi na stopnicach i zielonymi w partii podstopnic. Dolną partię ścian w obszarze dawnej lamperii wyłożona obecnie wąskimi prostokątnymi płytami marmurowymi ( biała Marianna) w układzie pionowym. Ścianki policzkowe poniżej balustrady wyłożone gresowymi płytkami ceramicznymi. Ściana łukowa z przeszklona ścianą działową obłożona płytkami ceramicznymi o formie i kolorystyce cegieł. Na ścianie z płytkami marmurowymi chromowana poręcz. Wnętrze owalnej klatki schodowej doświetlone dużych rozmiarów otworem okiennym ze stolarką dwuskrzydłową, z podziałem trójrzędowym, trójkwaterowym, malowaną na biało. Pod oknem kaloryfer żeberkowy.

Powyżej okładziny marmurowej klatki schodowej, na wysokości I pietra, w odkrywkach odsłonięto fragmenty dekoracji malarskiej złożonej z horyzontalnych pasów wysokości ok. 22 cm. zdobionych drobnymi prążkami imitującymi kanelowanie, alternowanymi pasami z sylwetkami gryfów bezskrzydłych.

W odkrywkach na suficie nie stwierdzono obecności dekoracji malarskich.

KONDYGNACJA PARTERU SKRZYDŁA PÓŁNOCNEGO OD STRONY UL. A. MICKIEWICZA Z NAROŻNĄ WIEŻĄ

Pomieszczenie 0.10 Toaleta

Pomieszczenie usytuowane w pierwotnym układzie przestrzennym z czasów austriackich. W pomieszczeniu 2 ubikacje na wodę bieżącą oraz umywalka. Pomieszczenie współcześnie oflizowane.  Z dwoma wąskimi okienkami.

Pomieszczenia 0.9, 0.10, 0.11,  0.12,  0.13  w części dobudowanej  w XX wieku

Pomieszczenie  0.14, 0.15, 0. 16

Pomieszczenia wydzielone z części dobudowanej z osobnym wejściem od podwórka w postaci zadaszonej galerii schodów obitych płytami trapezowymi. Pomieszczenia bezstylowe typowe dla budynków z drugiej połowy XX w. W pomieszczeniu, 0/16 czyli większym biuro a w pozostałych korytarze. Nie wykonywano badań.

Pomieszczenie  0. 12 i 0.13. Pomieszczenie utworzone z dwóch pomieszczeń poprzez usunięcie zasadniczej części ściany, która je rozdzielała. Obecnie sala MOK. Ściany tynkowane, malowane na biało. W pomieszczeniu zamontowana nieodpowiednia stylistycznie stolarka okienna o złych proporcjach kwater. 4  Okna z lat 90-tych ubiegłego stulecia, parapety z lastryka, Posadzka oryginalna ?  z płytek ceramicznych, kwadratowych, dwukolorowych w układzie karo ułożonych przemiennie szachownicowo. Pod każdym z okien kaloryfer o odmiennym kształcie i kolorystyce.  Pomieszczenia nakryte stropami odcinkowymi na szynach stalowych Inny układ konstrukcji łuków w zach. części pomieszczenia (równoległe do elewacji) i inny w we wsch. części pomieszczenia (prostopadłe do elewacji).  Pomieszczenie doświetlone lampami świetlówkami.

W odkrywkach wykonanych w pomieszczeniach odsłonięto fragmenty dekoracji malarskiej w postaci pasków tworzących ramowe obramienia ścian i ramy wokół wysklepków odcinkowych rozpiętych pomiędzy belkami, z geometryczną dekoracją w narożnikach. Belki pomalowane na kolor czerwony.

Pomieszczenie na rzucie okręgu w narożnej wieży

Pomieszczenie użytkowane przez MOK. Obecnie dostęp do pomieszczenia jedynie od strony pomieszczenia 0/12 w zachodnim skrzydle budynku, pierwotnie dostęp do pomieszczenia również z sieni. Całość zgodna z zachowanym układem przestrzennym z czasów austriackich Zachowane ściany oraz proporcje 2 otworów okiennych. Parapety wtórne z lastrika.  Pod każdym z parapetów kaloryfer żeberkowy. W posadzce zachowana kompozycja z oryginalnych sześciobocznych płytek terakotowych z końca XIX w kolorze szarym i czarnym. Pomieszczenie tynkowane i malowane na biało, zarówno ściany jak i strop odcinkowy.

Pomieszczenie przekształcone w ściankę wspinaczkową ze wspawaną w szyny stropu konstrukcją stalowa.

W odkrywkach widoczne paski oddzielające przestrzeń ścian od stropu oraz dekorację stropu analogiczną do dekoracji w sąsiednich salach.

KONDYGNACJA PIERWSZEGO PIĘTRA SKRZYDŁA WSCHODNIEGO Z NAROŻNĄ WIEŻĄ

Pomieszczenie K2 Korytarz

Pomieszczenie użytkowane przez Urząd Gminy Jordanów. Korytarz długi i wąski. Zachowany układ przestrzenny z czasów austriackich.  Zmieniona stylistyka Z oryginalnych zdobień przetrwała balustrada będąca częścią balustrady schodów opisana już wcześniej oraz konstrukcyjne łuki odcinkowe sąsiadujące ze stropem ukształtowanym na płasko. Ściany tynkowane na gładko i pomalowane na biało. Lamperie ścian pomalowane na szaro. Posadzka z nieregularnych prostokątnych płytek tzw. marmuru sławniowickiego z lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia.  Z korytarza otwory drzwi wejściowych do pomieszczeń 1.2, 1.4, 1.6, 1/19, i do pionu schodów na strych 1.20.  Drzwi wejściowe do każdego z pomieszczeń bezstylowe. Korytarz doświetlony dużym oknem doświetlającym także owalną klatkę schodową oraz w miejscach zacienionych lampami świetlówkami umiejscowionymi na stropie.

W odkrywkach na stropach odsłonięto paski stanowiące fragmenty ramy obiegającej prostokątną płycinę stropu.  Na ścianach odsłonięto fragmenty prostokątnego linearnego boniowania zaznaczonego kreską w kolorze czerwieni żelazowej na jasno ugrowo różowym tle.

Pomieszczenie 1.4, 1.5, 1. 6

Pomieszczenia we wsch. części pd. skrzydła budynku dawnego ratusza wydzielone zostały z pierwotnej Sali Rady zaprojektowanej przez J. S. Zubrzyckiego.   Pierwotnie duże pomieszczenie wzniesione na planie leżącego prostokąta, doświetlone 3 oknami zwieńczonymi łukiem pełnym, podzielono ściankami działowymi zapewne w czasie remontu w drugiej połowie XX w. Wszystkie pomieszczenia zyskały wystrój współczesny ze ścianami malowanymi monochromatycznie na jasnego ugru. Na podłodze pierwotnie parkiet układany w jodełkę przykryty panelami drewnopodobnym. Każde z tych pomieszczeń doświetlone oknami łukowymi, trójdzielnymi, dwurzędowymi o tej samej stylistyce, ze stolarką malowaną na biało pochodzącą z lat 90- tych ubiegłego stulecia nawiązującą częściowo do okien pierwotnych. Wys. każdego z okien 205cm szer. 168 cm. W wąskim pomieszczeniu 1.5  w miejscu okna drzwi balkonowe o analogicznych podziałach. Parapety pod oknami białe wtórnie zamontowane.

Z pomieszczenia 1.4 Wejście do pomieszczenia 1. 5.  Pod oknem w pom. 1. 4 kaloryfer żeberkowy. W pom. 1. 5 kaloryfer na ścianie działowej pn. przy oknie balkonowym. W pom. 1. 6 kaloryfer pod identycznym z okien jak w pomieszczeniach poprzednich. Do pomieszczenia 1.6 wejście z korytarza.  Pomieszczenia doświetlone lampami świetlówkami. Umiejscowionymi na stropie. Strop pomieszczeń płaski. Malowany na biało.

Pierwotny strop drewniany wymieniony na strop betonowy systemowy, podniesiony w stosunku do pierwotnego. W odkrywkach na ścianach znaleziono ślady jednolitego intensywnego, czerwonego koloru.  Pierwotne drzwi do pomieszczenia zlokalizowane były na wprost schodów.  Obecnie wybite wtórnie otwory drzwiowe do skrajnych pomieszczeń.

Pomieszczenie 1.1, 1.2, 1.3   przedpokój i biura.

Pomieszczenia w płd. części wsch. skrzydła budynku dawnego ratusza wydzielono z dawnego pokoju zaprojektowanego przez J. S. Zubrzyckiego dla burmistrza. Pierwotnie jedno pomieszczenie przykryte stropem drewnianym z otynkowaną podsiębitką tworzącą sufit płaski. Obecny układ przestrzenny pochodzi z czasów remontu z drugiej połowy XX w. Każde z pomieszczeń 1.1 i 1.3  z wyjątkiem przedpokoju doświetlone prostokątnymi pionowymi otworami okiennymi o tych samych rozmiarach ze stolarką z lat 90- tych ubiegłego wieku nawiązująca do okien pierwotnych. W oknach parapety białe a pod nimi kaloryfery żeberkowe. Ściany tynkowane i pomalowane w kolorze ugrowym. Strop płaski malowany na biało. Pomieszczenie pierwotnie wzniesione na rzucie trapezu prostokątnego, południowa ma przebieg ukośny związany z ukształtowaniem działki, na której wybudowano opisywany budynek i przebiegiem muru granicznego. Pomieszczenia doświetlone lampami świetlówkami. Podłoga w pomieszczeniach z płyt panelowych drewnopodobnych pod nią parkiet dębowy.

W odkrywkach stwierdzono obecność dekoracji malarskiej w formie pasów tworzących ramę wokół ścian i pasów na suficie. Przestrzeń pomiędzy ramą sufitu i ścian wypełniono ciemno szarym kolorem uzyskując iluzje szerokiej fasety.

Tło ścian zdobione roślinnym ornamentem patronowym z motywem kwiatów jabłoni?  w odcieniach brązu i bieli.

Pomieszczenie 1/7

Pomieszczenie owalne w narożnej wieży.  Układ przestrzenny zachowany od czasów austriackich, rzadko spotykany. Doświetlone 2 otworami okiennymi tych samych rozmiarów ze stolarką skrzynkową malowaną na biało farbą olejną. Okna wymienione w II połowie XX wieku.  Pod oknami kaloryfery żeberkowe. Ściany tynkowane malowane w kolorze żółtym, sufit płaski biały. Pomieszczenie doświetlone centralnie żyrandolem trzy ramiennym. W południowej części owalnej ściany wnęka oryginalnego glifu drzwiowego, w którym osadzono współczesne mniejsze drzwi wejściowe obite tapicerką ze skaju.  Podłoga w pomieszczeniu wykonana z dębowej klepki parkietowej ułożonej w jodełkę.

W wykonanych o odkrywkach stwierdzono na suficie centralną rozetę wokół pkt świetlnego, w górnej części ścian, pod warstwami malarskimi, występuje dekoracja pasowo liniowa, w dolnych partiach ściany lamperia olejna, trudne do usunięcia nawarstwienia lakierów olejnych i szpachlówek.

Pierwotnie w części zachodniej pomieszczenia znajdowało się przejście do sąsiedniego pomieszczenia w zachodnim skrzydle. Otwór ten został zamurowany w II poł. XX wieku.

Pomieszczenie 1. 19

Pomieszczenie usytuowane w trakcie tylnym południowego skrzydła budynku ratusza pomiędzy reprezentacyjna klatką schodową a schodami prowadzącymi na strych. Pomieszczenie wzniesione na rzucie prostokąta. Układ przestrzenny niezmieniony od czasów austriackich.  Pomieszczenie doświetlone prostokątnym otworem okiennym o stolarce nowo wstawionej zbliżonej stylistycznie do stolarki oryginalnej.  Stolarka malowana na biało. Ściany tynkowane, malowane obecnie na żółto.

Na podstawie wykonanych odkrywek nie stwierdzono obecności dekoracji malarskiej na ścianach i suficie.

KONDYGNACJA PIERWSZEGO PIĘTRA SKRZYDŁA PÓŁNOCNEGO OD UL. A. MICKIEWICZA

Korytarz w skrzydle zachodnim.

Układ przestrzenny niezmieniony od czasów austriackich. Korytarz wąski,

z tynkowanymi ścianami malowanymi na biało i lamperiami malowanymi na szaro farba olejną. Strop o odcinkowy ceglany, malowany na biało. Posadzka z tzw. marmuru sławniowickiego z prostokątnych płytek kamiennych o zróżnicowanych rozmiarach.

Z korytarza do pomieszczeń 1.8, 1.9, 1.10, 18 na, 1. 2, 1.13   prowadzą bezstylowe różnych rozmiarów drzwi, korytarz ciemny doświetlony przez lampę typu świetlówka.

W odkrywkach na stropie odsłonięto pasy i linie należące do ramy obiegającej sklepienie korytarza, w partii ścian stwierdzono obecność linii należących do dekoracji w formie prostego linearnego boniowania

Pomieszczenie 1/10 Sala obrad, dawny USC.

Układ przestrzenny na rzucie prostokąta, nie przekształcony  Sala doświetlona 2 otworami okiennymi, w których nowa stolarka okienna z okuciami aluminiowymi. Sufit płaski malowany na biało jak ściany.  Pomieszczenie doświetlone sześcioma lampami świetlówkami przytwierdzonymi do stropu. Wys. pomieszczenia 375 cm.

W wejściu do pomieszczenia w zamurowanym dawnym glifie wejściowym obecne drzwi bezstylowe niezgodne z charakterem wnętrza.

W odkrywkach stwierdzono ślady centralnej rozety, na suficie ujętym ramą z linii i pasów obejmujących fasetę i górną partię ścian. W narożnikach pasy szarego koloru z czerwoną cienka linią na krawędzi, które przynależą do ram okalających każdą ze ścian. W tle ścian występuje dekoracja patronowa w formie nawiązującej do tkaniny  żakardowej  ( brokatowej) o formach roślino kwiatowych tworzących rodzaj siatki

Pomieszczenie 1.8, 1.9. Pomieszczenia wygenerowane z dawnej Sali sądowej z czasów austriackich.

Układ przestrzenny niezachowany. Pomiędzy pomieszczeniami murowane ścianki działowe.

Obecne wejścia do pomieszczeń współczesne o typowych wymiarach dla wejść w blokach wielkopłytowych. Drzwi do wejść otwierane na zewnątrz, obite metalową blachą. Każde z pomieszczeń doświetlone identyczna nową stolarka okienną jak w przypadku okien pom. 1/10.. W każdym z pomieszczeń kaloryfer żeberkowy umiejscowiony pod parapetem okiennym. Strop płaski malowany na biało jak ściany. Podłoga z paneli drewnopodobnych.

W odkrywkach w poszczególnych pomieszczeniach stwierdzono rozetę centralną, oraz dekorację z linii i pasów, które tworzą ramy wokół sufitu i ścian stanowiące dekorację zanim pomieszczenie zostało podzielone.

Pomieszczenie 1.18 WC

Pomieszczenie w układzie przestrzennym pochodzącym z czasów austriackich. Układ kubaturowy zachowany. Doświetlone dwoma identycznymi wąskimi współczesnymi okienkami w kolorze białym z klamkami i zawiasami również malowanymi na biało wmontowanymi w oryginalne otwory okienne w latach 90-tych ubiegłego wieku. Ściany i posadzki, flizowane. Strop malowany na biało.  W pomieszczeniu 2 umywalki i 2 sedesy a także bojler do podgrzewania. Nie wykonano badań

Pomieszczenia 1.11, 1.12, 1.13 1.15, 1.14,  1.16, Pomieszczenia w części dobudowanej od południa do części zachodniej.

Pomieszczenie 1.13 to wąski korytarz do pomieszczeń1.11, 1.12, 1.15, 1.14,  1.16. Korytarz z 6 stopniami schodów malowany na biało z płaskim stropem i bezstylowym wnętrzem.

Pomieszczenia bezstylowe zaadoptowane na biura budowy nieprzebadane.

PODDASZE

Pomieszczenie owalne w wieży

Pomieszczenie zlokalizowane w wieży narożnej dawnego budynku ratusza, nieużytkowane.  Zachowany pierwotny układ przestrzenny. Oryginalnie zachowane wykroje ościeżnic okiennych oraz otworu drzwiowego.  Całość doświetlona dwoma oknami typu biforia oraz w górnej części owalnym otworem okiennym umiejscowionym pod stropem pośrodku wymienionych wcześniej okien. Okna proste wąskie jednodzielne. Stolarka drewniana, wtórna w kolorze dębu o klamkach plastikowych. Parapety w glifach okiennych wyłożone płytkami ceramicznymi o zabarwieniu i kształcie ceglanych wozówek. Drzwi współczesne z płyty paździerzowej. W stropie centralnie umiejscowiony punkt wyprowadzenia oświetlenia owalnej Sali.  W wykonanych odkrywkach nie stwierdzono śladów dekoracji malarskiej. oficyny

33.  HISTORIA OBIEKTU

Budynek o numerze 2 przy Rynku w Jordanowie wybudowano w końcu XIX w. w 1896 roku według projektu architekta Jana Sas Zubrzyckiego z przeznaczeniem na siedzibę rady miejskiej Jordanowa.   Oprócz wymienionej, siedzibę znalazły tutaj Urząd podatkowy, Sąd powiatowy z aresztem, a także strażnica straży pożarnej oraz w późniejszym czasie Urząd pocztowy.  Od swego zarania do chwili obecnej był obiektem o charakterze municypalnym służącym lokalnej społeczności. Do czasów obecnych jedne z wymienionych instytucji opuszczały wnętrza budynku a inne wprowadzały się do opuszczonych pomieszczeń z różnymi skutkami dla kondycji technicznej i strony estetycznej obiektu.  W związku z tym budynek przechodził częściowe prace remontowe, które dotyczyły głównie jego wnętrz.

Po II wojnie światowe j a przed rokiem 1989 w budynku istniał Urząd Gminy, komitet miejski PZPR, Liga Obrony Kraju, urząd podatkowy, restauracja w części piwnicznej.

W ostatnim okresie w budynku miały siedzibę: Urząd Miasta Jordanów, Urząd pocztowy Poczty Polskiej, Miejski Ośrodek Kultury w Jordanowie.

, 2,8/,

4.BUDOWA TECHNOLOGICZNA OBIEKTU

### TECHNIKA

Budynek murowany z cegły ceramicznej na fundamencie z ciosów piaskowca. Ściany o wyprawie tynkowej, sufity I piętra tynkowane na trzcinie przybitej na podsiębitce z desek montowanych do belek stropowych, w korytarzach stropy  odcinkowe  ceglane . Stolarka okienna, drzwiowa, - drewno iglaste malowane.

Ściana korytarza I piętra w skrzydle wschodnim na styku z traktem tylnym, drewniana, otynkowana na trzcinie.  Przeprowadzone w grudniu 2018 i w I kwartale 2019 roku. Badania stratygraficzne stwierdziły pod licznymi nawarstwieniami szpachlówek i farby obecność śladów dekoracji malarskich i narzutów XIX w.

W większości pomieszczeń z wyłączeniem pomieszczeń poczty na parterze

i pomieszczenia w tylnym trakcie skrzydła wschodniego na I piętrze.

W pomieszczeniach parkiety, przykryte panelami. W ciągach komunikacyjnych  pierwotnie  barwione płytki betonowe  , stopnie z piaskowca.  Pokryte wtórnie warstw a lastryka w sieni, i okładziną marmurową na klatce schodowej.

Dolne partie ścian w miejscu dawnej lamperii przykryte okładziną z białego marmuru w formie pionowych wąskich płyt. W sieni położona wtórnie boazeria drewniana w dolnej partii ścian. Balustrada schodów na klatce schodowej ażurowa z  giętych prętów żelaznych , pokrytych lakierem olejnym,  z profilowanym pochwytem drewnianym również malowanym. .

5. OPIS WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA OBIEKTU PRZED KONSERWACJĄ

Obiekt użyteczności publicznej, nie podlegał ochronie konserwatorskiej do 28.09.2016 kiedy został wpisany do rejestru zabytków. Do tego czasu przechodził wielokrotne remonty, które nie miały charakteru działań konserwatorskich.

Ostatni remont generalny miał miejsca w latach 90 tych XX w. Wymieniono stolarkę okienną, położono nowe posadzki, wymieniono całą stolarkę drzwiową i wykonano kamienne okładziny klatki schodowej oraz położono płytki ceramiczne o różnej, przypadkowej formie w przestrzeni korytarzowej parteru. Ściany i sufity oraz sklepienia były wielokrotnie przemalowywane, zmieniono sposób ogrzewania

Wymieniono piece na kaloryfery, CO.  Wszystkie te zmiany przyczyniły się do degradacji zabytkowego wnętrza budynku.

6. STAN ZACHOWANIA

Wnętrza budynku od czasu powstania do chwili obecnej były kilkukrotnie remontowane. Podczas tych remontów, które nie miały charakteru konserwatorskiego ściany i stropy oraz sufity zostały wielokrotnie przemalowane.

Obecnie wierzchnia warstwa farby jest bardzo zabrudzona miejscami zaplamiona nosząca ślady zacieków i zawilgocenia szczególnie dotyczy to pomieszczeń I pietra oraz sieni na parterze. Część pomieszczeń została wtórnie podzielona ściankami działowymi ( dotyczy to 2 pomieszczeń w trakcie frontowym skrzydła wschodniego na pierwszym piętrze, oraz pomieszczenia sąsiadującego z owalna salą wieży w skrzydle północnym.

W wielu miejscach warstwy technologiczne uległy spękaniu, W pomieszczeniu 1.10 w zachodniej części ściany południowej nieopodal narożnika widoczne szerokie na kilka milimetrów pionowe biegnące ukosem rozspojenie.

Pod licznymi nawarstwieniami farb i szpachlówek badania stratygraficzne ujawniły obecność śladów warstw malarskich i oryginalnych XIX w tynków.

Tynki ścian na klatce schodowej spękane, pokryte gładka malaturą, wierzchnia warstwa w kolorze rozbielonego ugru bardzo zabrudzona, powierzchnia tynków zwłaszcza w górnej partii ścian i na sklepieniu z licznymi zaciekami i plamami wilgoci.  W parterze w przestrzeni korytarzowej, ściany obłożono płytami rigipsu

Oryginalna stolarka drzwiowa i okienna została całkowicie wymieniona.

Do chwili obecnej przetrwały tylko drzwi w zejściu z do piwnicy na poziomie dziedzińca  i jedno skrzydło drzwiowe znalezione w pomieszczeniach piwnicy .

Również wszystkie podłogi w pomieszczeniach i posadzki zostały wymienione bądź pokryte wtórnie.  Pod obecną posadzką w odkrywce na korytarzu I pietra stwierdzono obecność płytek lastryko z II poł. XX wieku, pod którymi zachowane barwione płytki betonowe. 	 Płytki betonowe odsłonięto również w odkrywce w posadzce w tzw. duszy schodów. Jest to posadzka czarno szara układana w karo.  	Parkiet wymieniony w II połowie XX wieku w wielu miejscach starty lakier odesłania pociemniałe drewno.   Istniejące okna wymienione w latach 90 tych, nie zgodne z historycznymi wzorami.

Na podstawie wykonanych odkrywek we wnętrzach budynku stwierdzono obecność śladów dekoracji malarskich w sieni wejścia głównego, na klatce schodowej, w korytarzach oraz w pomieszczeniach traktu frontowego skrzydła północnego parteru i piętra oraz skrzydła wschodniego I piętra w trakcie frontowym.

Dekoracje w salach dawnego sądu są typowe dla budynków użyteczności publicznej z tego okresu. Bardzo podobny typ dekoracji można spotkać w poszczególnych salach budynku kolegium Novum UJ projektu F. Księżarskiego.

Kondygnacja  parteru  skrzydła  wschodniego .

Pomieszczenie K/1a Sień główna.  Pierwotny układ przestrzenny zachowany. Wystrój wnętrza przekształcony w II poł. XX wieku. Schody obłożone warstwą lastryka, ściany do połowy wysokości pokryto boazerią z wąskich klepek z drewna iglastego w układzie wertykalnym.  Powyżej boazerii ściany, tynkowane, przemalowane kilkukrotnie, obecnie na kolor ugrowy. Strop przemalowany obecnie również na ugrowo. Wystrój sieni nieestetyczny.  Bezstylowe oświetlenie z lamp świetlówek.  Stolarka okienka w nadświetlu ponad portalem, wtórna bezstylowa.     W przejściu pomiędzy opisywaną sienią a korytarzem 0/9 okładzina z płytek gresowych w kolorze jasno beżowym z połyskiem, w podłuczu zamontowana pozioma belka pomalowana na biało być może stanowiąca obudowę instalacji. W ścianie południowej wejście ze spocznika do Urzędu Pocztowego umieszczono wtórnie drzwi podwójne drzwi bezstylowe odbiegające formą od stolarki użytkowej z końca XIX wieku typowej dla budynków projektowanych przez J. Sas Zubrzyckiego. Pierwsze metalowe pełne pomalowane na kolor ugrowy i drugie również metalowe z przeszkleniem pomalowane na zielono.  Ściany i sklepienie wielokrotnie przemalowane. Pod nawarstwieniami zachowana pierwotna dekoracja  malarska. Dekoracje sieni obejmują sklepienie, w którego punkcie centralnym odsłonięto fragment rozety dookoła sklepienia odsłonięto ślady pasów i linii, które tworzą ramę wokół sklepienia.  Jest to rodzaj dekoracji malarskiej, który występuje we wszystkich przebadanych salach gdzie stwierdzono obecność polichromii.  Na ścianach sieni w odkrywce widoczna dekoracja w formie boniowania.

Pomieszczenia 01, 0.2, 0.3, 0. 4, 0.5, 0. 6  Zajmowane przez Urząd pocztowy

W pomieszczeniu 0.1 Układ przestrzenny zmieniony. Ostatnie prace remontowe przeprowadzone już w XXI w.   Pod stropem podwieszony ażurowy sufit z doświetleniem świetlówkowym Z oryginalnego układu przestrzennego zachowany wykrój otworów okiennych, stolarka okienna wtórna, identyczna we wszystkich otworach okiennych. Ściany tynkowane kilkukrotnie przemalowane obecnie pomalowane na kolor biały. W części południowej pomieszczenie przekształcone podzielone na trzy. Z pierwotnej oryginalnej ściany zostały filary.  Tuż za nimi wygenerowana powierzchnia na pomieszczenia biurowe i skarbiec 0/3, 0/4, 0/5. Skrytki pocztowe w ścianie zachodniej w dawnej zamurowanej wnęce glifu drzwi do pomieszczenia 0/6 obecnego magazynu. W odkrywkach nie stwierdzono obecności  pierwotnej polichromii, która prawdopodobnie została  usunięta w znacznym stopniu w trakcie jednego z licznych remontów.

Pomieszczenie K/1 Korytarz

Pomieszczenie korytarza zachowane w pierwotnym układzie przestrzennym, w czasie kolejnych remontów obniżono wartość estetyczną pomieszczenia. Całość od strony reprezentacyjnej klatki schodowej o wachlarzowych schodach oddzielone przeszkloną ścianą o konstrukcji metalowej malowanej na biało. W ścianie tej przeszklone drzwi. Posadzka z płytek ceramicznych w kolorze szarym ściany przemalowywane kilkukrotnie obecnie w kolorze białym, zabrudzone.  Doświetlenie z lampy neonowej wiszącej. Korytarz od klatki schodowej oddziela rodzaj szerokiej arkady o łuku odcinkowym, wyłożonej płytkami klinkierowymi w formie cegieł, co w zestawieniu z sąsiadującymi elementami płytek ceramicznych szaro beżowych oraz marmurów klatki schodowej stwarza spory dysonans estetyczny.   Okładzina ceramiczna ścian korytarza i marmurowa w dolnych partiach ścian klatki schodowej tworzą bardzo niekorzystną w odbiorze całość stylistyczną. Ściany korytarza w skrzydle północnym obłożone płytami rigips, pomalowane, obecnie przemalowana powierzchnia ścian i sklepień zabrudzona i zakurzona.

Klatka schodowa o wachlarzowych schodach

Pomieszczenie z oryginalnie zachowanym układem przestrzennym.  Metalowa oryginalna balustrada schodów i pochwyt przemalowane. Podstawa balustrady utopiona w dołożonych marmurowych stopnicach.  Pomieszczenie przekształcone estetycznie. Wykonane pierwotnie z piaskowca kamienne oryginalne stopnie schodów obłożone białymi kamiennymi płytami marmurowymi na stopnicach i zielonymi w partii podstopnic. Dolną partię ścian w obszarze dawnej lamperii wyłożona obecnie wąskimi prostokątnymi płytami marmurowymi ( biała Marianna) w układzie pionowym. Okładzina marmurowa ścian zamontowana w miejscu pierwotnej lamperii.  Ścianki policzkowe poniżej balustrady wyłożone gresowymi płytkami ceramicznymi. Ściana łukowa z przeszklona ścianą działową obłożona płytkami ceramicznymi o formie i kolorystyce cegieł. Na ścianie z płytkami marmurowymi chromowana poręcz. Pod oknem kaloryfer żeberkowy. Te przekształcenia będące wynikiem kolejnych remontów w ostatnich dekadach bardzo niekorzystnie wpłynęły na zabytkowy charakter wnętrza obniżając znacznie jego wartość artystyczną.

Powyżej okładziny marmurowej klatki schodowej, na wysokości I pietra, w odkrywkach odsłonięto fragmenty dekoracji malarskiej.

W odkrywkach na suficie nie stwierdzono obecności dekoracji malarskich, prawdopodobnie strop w tej części został wymieniony.

Kondygnacja parteru skrzydła północnego od strony ul. A. Mickiewicza z narożną wieżą

Pomieszczenie  0. 12 i 0.13. Pomieszczenie utworzone wtórnie  z dwóch pomieszczeń poprzez  usunięcie zasadniczej części ściany, która je dzieliła. Obecnie pomieszczenia użytkowane przez  MOK. Ściany tynkowane, przemalowane na biało.  Powierzchnia ścian i sklepień zakurzona, z widoczną siatką spękań. W pomieszczeniu zamontowana nieodpowiednia stylistycznie stolarka okienna o złych proporcjach kwater. 4 Okna z lat 90-tych ubiegłego stulecia, parapety z lastrika, Pomieszczenie doświetlone bezstylowym lampami świetlówkami.

W odkrywkach wykonanych w pomieszczeniach odsłonięto fragmenty dekoracji malarskich na ścianach i sklepieniach.

Pomieszczenie owalne w narożnej wieży

Pomieszczenie użytkowane przez MOK. Obecnie dostęp do pomieszczenia jedynie od strony pomieszczenia 0/12 w zachodnim skrzydle budynku, pierwotny otwór  przejścia do sieni zamurowany  Całość zgodna z zachowanym układem przestrzennym z czasów austriackich obecnie zdegradowana poprzez element stały, którym jest wspawana w strukturę konstrukcja  tzw. ścianki  wspinaczkowej> Ściany i strop wielokrotnie przemalowywane. Nieodpowiednia stylistycznie stolarka okienna o złych proporcjach kwater z lat 90-tych ubiegłego wieku. Parapety z lastrika.  Pod każdym z parapetów kaloryfer żeberkowy. W odkrywkach stwierdzono obecność dekoracji malarskiej.

Kondygnacja druga ( pierwsze piętro)

Pomieszczenie K2 Korytarz

Zmieniona stylistyka wnętrza. Ściany tynkowane na gładko i przemalowywane malowane na biało. Lamperie ścian przemalowywane lakierem olejnym ,obecnie w kolorze szarym. Posadzka z nieregularnych prostokątnych płytek tzw. marmuru sławniowickiego z lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia.  Z korytarza otwory drzwi wejściowych do pomieszczeń 1.2, 1.4, 1.6, 1/19, i do pionu schodów na strych 1.20.  Drzwi wejściowe do każdego z pomieszczeń bezstylowe, o różnej formie. Korytarz doświetlony pośrednio dużym oknem doświetlającym owalną klatkę schodową oraz w miejscach zacienionych lampami świetlówkami umiejscowionymi na stropie. Ściany i stropy kilkukrotnie przemalowane.

W odkrywkach na stropach odsłonięto paski stanowiące fragmenty ramy obiegającej prostokątną płycinę stropu.  Na ścianach odsłonięto fragmenty prostokątnego linearnego boniowania zaznaczonego kreską w kolorze czerwieni żelazowej na jasno ugrowo różowym tle.

Pomieszczenie 1.1, 1.2, 1.3

Pomieszczenia w płd. części wsch. skrzydła budynku wydzielono z dawnego pokoju burmistrza. Pierwotnie jedno pomieszczenie przykryte stropem drewnianym z otynkowaną podsiębitką tworzącą sufit płaski. Obecny układ przestrzenny pochodzi z czasów remontu z drugiej połowy XX w. Każde z pomieszczeń 1.1 i 1.3

z wyjątkiem przedpokoju doświetlone prostokątnymi pionowymi otworami okiennymi o tych samych rozmiarach ze stolarką z lat 90- tych ubiegłego wieku nawiązująca do okien pierwotnych. W oknach parapety białe wtórne, a pod nimi kaloryfery żeberkowe. Ściany tynkowane i przemalowane kilkukrotnie, ostatnia warstwa malowana w rozbielonym kolorze ugrowym. Strop płaski malowany na biało Również sufit wielokrotnie przemalowano. Pomieszczenie pierwotnie wzniesione na rzucie trapezu prostokątnego, południowa ściana ma przebieg ukośny związany z ukształtowaniem działki, na której wybudowano opisywany budynek i przebiegiem muru granicznego. Pomieszczenia doświetlone lampami świetlówkami. Podłoga w pomieszczeniach z płyt panelowych drewnopodobnych pod nią parkiet dębowy.

W odkrywkach stwierdzono obecność dekoracji malarskiej w formie pasów tworzących ramę wokół ścian i pasów na suficie. Przestrzeń pomiędzy ramą sufitu i ścian wypełniono ciemno szarym kolorem uzyskując iluzje szerokiej fasety. Tło ścian pokrywa dekoracja patronowa.

Strop w pomieszczeniu zalany, zawilgocony, belki stropowe zdegradowane.

Strop podstemplowany w wydzielonej od zachodu, oznaczonej  1.3  części pomieszczenia

Pomieszczenie 1.4, 1.5, 1. 6  -

Pomieszczenia w płn. części wsch. skrzydła budynku dawnego ratusza wydzielone zostały z pierwotnej Sali.  Pierwotnie duże pomieszczenie wzniesione na planie leżącego prostokąta, doświetlone 3 oknami zwieńczonymi łukiem pełnym, podzielono ściankami działowymi zapewne w czasie remontu w drugiej połowie XX w. Wszystkie pomieszczenia zyskały wystrój współczesny ze ścianami malowanymi monochromatycznie na jasnego ugru. Na podłodze parkiet układany w jodełkę (widoczny w odkrywce wykonanej w pomieszczeniu 1.5) na parkiet w każdym z pomieszczeń ułożono podłogę z paneli drewnopodobnych. Każde z tych pomieszczeń doświetlone oknami łukowymi, ze stolarką malowaną na biało pochodzącą z lat 90- tych ubiegłego stulecia nawiązującą częściowo do okien pierwotnych. W wąskim pomieszczeniu 1.5  w miejscu okna drzwi balkonowe Parapety pod oknami białe wtórnie zamontowane.  Z pomieszczenia 1.4 Wejście do pomieszczenia 1. 5.  Do pomieszczenia 1.6 wejście z korytarza.  Pomieszczenia doświetlone lampami świetlówkami. Umiejscowionymi na stropie. Strop pomieszczeń płaski, przemalowany na biało. Z pierwotnego układu przestrzennego nie zostało prawie nic. Oryginalne są jedynie ościeża okien.

Pierwotny strop drewniany wymieniony na strop betonowy systemowy, podniesiony w stosunku do pierwotnego. W odkrywkach na ścianach znaleziono ślady jednolitego intensywnego, czerwonego koloru.  Pierwotne drzwi do pomieszczenia zlokalizowane były na wprost schodów.  Obecnie wybite wtórnie otwory drzwiowe do skrajnych pomieszczeń.

Pomieszczenie 1/7

Pomieszczenie na rzucie okręgu w narożnej wieży.  Układ przestrzenny zachowany od czasów austriackich. Doświetlone 2 otworami okiennymi tych samych rozmiarów ze stolarką skrzynkową malowaną na biało farba olejną. W oknach bezstylowe klamki aluminiowe pomalowane na biało wraz z zawiasami. Pod oknami kaloryfery żeberkowe. Ściany tynkowane przemalowane, ostatnia warstwa wierzchnia w kolorze żółtym, sufit płaski przemalowany w kolorze białym. W południowej części owalnej ściany wnęka oryginalnego glifu drzwiowego, w którym osadzono współczesne mniejsze drzwi wejściowe obite tapicerką ze skaju.  Obecnie pierwotny otwór drzwiowy jest pomniejszony od góry i z boków przez częściowe zamurowanie w celu przystosowania do montażu obecnych bezstylowych drzwi. Wys. oryginalnego glifu 250 cm. szer. 133 cm. Głębokość glifu 50 cm. Wys. obecnych drzwi 195cm.

W wykonanych o odkrywkach stwierdzono na suficie centralną rozetę wokół pkt świetlnego, w górnej części ścian, pod warstwami malarskimi, występuje dekoracja pasowo liniowa, w dolnych partiach ściany lamperia olejna, trudne do usunięcia nawarstwienia lakierów olejnych i szpachlówek.

Pierwotnie w części zachodniej pomieszczenia znajdowało się przejście do sąsiedniego pomieszczenia w zachodnim skrzydle. Otwór ten został zamurowany w II poł. XX wieku.

Pomieszczenie 1. 19 trakt tylny

Układ przestrzenny niezmieniony od czasów austriackich. Pomieszczenie doświetlone prostokątnym otworem okiennym o stolarce nowo wstawionej. Stolarka malowana na biało. Ściany tynkowane, przemalowane wielokrotnie, obecnie na żółto.  Strop płaski malowany na biało. Na ścianach widoczne ślady poważnych zacieków oraz zaplamienia spowodowane zagrzybieniem. Widoczne to jest na ścianie północnej w postaci dość dużych plam.

Na podstawie wykonanych odkrywek nie stwierdzono obecności dekoracji malarskiej na ścianach i suficie.

KONDYGNACJA PIERWSZEGO PIĘTRA SKRZYDŁA ZACHODNIEGO OD UL. A. MICKIEWICZA

Korytarz w skrzydle zachodnim.

Układ przestrzenny niezmieniony od czasów austriackich. Korytarz wąski,

z tynkowanymi ścianami przemalowany wielokrotnie, wierzchnia warstwa w kolorze białym w partii ścian z lamperiami malowanymi na szaro farbą olejną. Strop o systemie łukowym ceglany, przemalowany ostatnio na biało. Posadzka z tzw. marmuru sławniowickiego z prostokątnych płytek kamiennych o zróżnicowanych rozmiarach.

Na ścianie południowej duże zacieki i zaplamienia z powodu zawilgocenia i zalewania przez wody opadowe.

Z korytarza do pomieszczeń 1.8, 1.9, 1.10, prowadzą bezstylowe różnych rozmiarów drzwi, korytarz ciemny doświetlony przez lampę typu świetlówka umiejscowioną na zaplamionym od wilgoci stropie.

W części zachodniej ściany południowej wybity wtórnie otwór drzwiowy w miejscy dawnego okna elewacji tylnej prowadzący do pomieszczeń w przybudówce z lat 90 tych XX wieku.

W odkrywkach na stropie i ścianach widoczne ślady dekoracji malarskich.

Pomieszczenie 1.8, 1.9.

Układ przestrzenny niezachowany, podzielony wtórnie na 2 mniejsze.  Pomiędzy pomieszczeniami murowaną ścianka działowa.

Obecne wejścia do pomieszczeń wtórne, przesunięte w stosunku do pierwotnego, zaopatrzone w drzwi współczesne o typowych wymiarach dla wejść w blokach wielkopłytowych. Drzwi do pomieszczeń otwierane na zewnątrz, obite metalową blachą. Strop płaski malowany na biało jak ściany. Podłoga z paneli drewnopodobnych.

W odkrywkach wykonanych w poszczególnych pomieszczeniach stwierdzono rozetę centralną, oraz dekorację z linii i pasów, które tworzą ramy wokół sufitu i ścian stanowiące dekorację zanim pomieszczenie zostało podzielone.  W ścianie płd. pomieszczenia 1.8  zamurowany otwór drzwiowy do sali 1.7

Pomieszczenie 1/10 Sala obrad

Układ przestrzenny na rzucie prostokąta, nieprzekształcony. Sala doświetlona 2 otworami okiennymi, w których nowa stolarka okienna z okuciami aluminiowymi. Sufit płaski przemalowany na biało jak ściany.  Pomieszczenie doświetlone sześcioma lampami świetlówkami przytwierdzonymi do stropu.          W odkrywkach na suficie i ścianach stwierdzono obecność dekoracji malarskiej. W ścianie wschodniej zamurowany pierwotny otwór drzwiowy prowadzący do Sali 1.9.

Na ścianie wschodniej nawarstwienia są łatwiejsze do usunięcia, niż na pozostałych ścianach północnej, gdzie wzór wydaje się być mocno poprzecierany.

PODDASZE

Na poddaszu zachowane niektóre elementy pierwotnej więźby dachowej.

Pomieszczenie owalne.

Oryginalnie zachowane wykroje ościeżnic okiennych oraz otworu drzwiowego.   Powierzchnia ścian i sufitu kilkakrotnie przemalowana, zabrudzona. W wykonanych odkrywkach nie stwierdzono śladów dekoracji malarskiej.  W poddaszu

- PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Rzut parteru

Rzut piętra

- WNIOSKI I ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE

Odkryte w trakcie obecnego remontu dekoracje malarskie nie były ujęte w PFU, jednak biorąc pod uwagę wartość dekoracji, poprzez fakt, że w projektowanych przez Jana Sas Zubrzyckiego budynkach użyteczności publicznej nie zachowały się do dnia dzisiejszego dekoracje malarskie wnętrz, zakłada się odsłonić je z pod warstw przemalowań i wykonać kompleksowe prace konserwatorskie we wnętrzach budynku zabytkowego pierwszego Ratusza w Rynku Jordanowskim pod numerem 2. Kompleksowy remont pomieszczeń będzie obejmował konserwację dekoracji malarskich wnętrz, które zostały ujawnione w trakcie badań stratygraficznych wykonanych w grudniu 2018 roku i w pierwszym kwartale roku 2019.

Kompleksowe prace konserwatorskie będą obejmowały następujące pomieszczenia: na parterze K/1a (sień główna), K/1 (korytarz parteru), pomieszczenia 0.12, 0.13 wraz z okrągłą salą narożną, na pietrze K2 (korytarz w skrzydle zach. i płn.), pomieszczenia  1.1-1.3,  1.4-1.6, 1.7, 1.8-1.9, 1.10, z wyłączeniem pomieszczeń 0.1-0.6  na parterze, zajmowanych przez Urząd Pocztowy i nieobjętych zakresem remontu oraz pomieszczeń w trakcie tylnym I p. ( w tym dobudowanych w XX w.) oraz na poddaszu, gdyż nie ujawniono tam występowania dekoracji malarskich.

W pomieszczeniach objętych zakresem prac konserwatorskich i restauratorskich  zakłada się (na podstawie odrębnego projektu architektonicznego):

- usuniecie wtórnych ścianek działowych, okładzin gipsowych, drewnianych i ceramicznych;

- przywrócenie otworów wejściowych w pierwotnym miejscu, w oryginalnej formie i wielkości

- rekonstrukcję stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg i posadzek;

W zakresie działań konserwatorskich i restauratorskich proponuje się następujące założenia:

-  usunięcie wszystkich wtórnych nawarstwień i odsłonięcie w całości zachowanych dekoracji malarskich;

- wykonanie konserwacji technicznej i estetycznej odsłoniętych mono- i polichromii, z uzupełnieniem (rekonstrukcją brakujących fragmentów) tj.:

- w pomieszczeniach K/1a (sień główna), K/1 (korytarz parteru), K2 (korytarz na I p., skrzydło zach. i płn.) - ekspozycja dekoracji w formie podziałów imitujących kamienne ciosy na ścianach i ram na sufitach (z rozetą w sieni parteru);

- w centralnej klatce schodowej i związanym z nią fragmencie korytarza I p. - ekspozycja dekoracji w kolorze czerwieni żelazowej w formie poziomych pasów, z odtworzeniem oryginalnej kolorystyki w pasie lamperii (w kl. schodowej po usunięciu kamiennej okładziny) oraz podziałów ramowych na stropie części korytarzowej;

- w pomieszczeniach parteru 0.12, 0.13 i sali narożnej (tzw. baszcie) ekspozycja dekoracji malarskiej (m.in. podziały ramowe na odcinkowych wysklepkach stropów wraz z kolorystyką metalowych belek konstrukcyjnych);

- w pomieszczeniach 1.1-1.3 na I p. (dawn. gabinet burmistrza), po usunięciu wtórnych podziałów ekspozycja dekoracji patronowej na ścianach oraz podziałów ramowych i rozety na suficie;

- w pomieszczeniach 1.4-1.6 na I p. (dawna sala posiedzeń Rady Miejskiej), po usunięciu wtórnych podziałów i odtworzeniu pierwotnego wejścia, ekspozycja oryginalnej monochromii (w kolorze czerwieni żelazowej);

- w pomieszczeniu 1.7 (narożne, tzw. baszta) ekspozycja podziałów ramowych na ścianach oraz suficie (wraz z rozetą);

- w pomieszczeniu 1.8-1.9 (dawna sala sądowa), po usunięciu wtórnych podziałów i przywróceniu pierwotnych otworów drzwiowych, ekspozycja dekoracji malarskiej w formie pasów i rozety na suficie;

- w pomieszczeniu 1.10 (dawna sala obrad) ekspozycja dekoracji patronowej na ścianach oraz rozety na suficie;

- wykonanie konserwacji stopni z piaskowca

- konserwacja metalowej balustrady schodów w głównej klatce schodowej

powinna zostać poprzedzona badaniami stratygraficznymi.

- w przypadku konieczności wymiany stropu zakłada się wykonanie transferu dekoracji malarskiej (w szczególności dotyczy rozet sufitowych) i przeniesienia jej na nowe podłoże.

W związku z tym, że nie zachowała się oryginalna stolarka drzwiowa za wyjątkiem skrzydła drzwiowego składowanego w jednym z pomieszczeń piwnicznych należy zaprojektować nową stolarkę w oparciu o wzory historycznych drzwi z ratusza nr 2 w Jordanowie oraz odnalezionego wspomnianego powyżej skrzydła drzwiowego.

Drzwi dwuskrzydłowe powinny mieć skrzydła równe, a listwę przymykową w osi otworu. W skrzydłach drzwiowych należy zamontować okucia wzorowane na okuciach historycznych stosowanych pod koniec XIX wieku.

W miejsca styku przestrzeni korytarzowej z klatką schodowa należy odtworzyć drewniane ścianki ze stolarką drzwiową w oparciu o ścianki istniejące np.  w domu własnym J K Sas Zubrzyckiego w Krakowie przy ul. Słowackiego 19.  	Ścianki w ratuszu prawdopodobnie nie posiadały górnych nadświetli, gdyż nie stwierdzono po nich śladów w podłuczach.

Odnośnie dekoracji malarskich w budynku zakłada się ich kompleksową konserwację techniczną i estetyczną.  Podstawowym założeniem programu konserwatorskiego będzie zahamowanie nasilającego się procesu destrukcji spowodowanego odspojeniem się warstwy malarskiej od podłoża.

Konserwacja techniczna będzie się wiązać z odsłonięciem pierwotnych dekoracji malarskich na powierzchni ścian, sklepień i sufitów z pod późniejszych nawarstwień, wykonanie opasek brzegowych na granicy ubytków tynków pierwotnych, stabilizację ewentualnych odspojeń pierwotnego tynku, zabezpieczaniem i utrwalenie warstwy polichromii. Prace przy usuwaniu wtórnych nawarstwień z powierzchni malowideł powinny zostać wykonane z należytą ostrożnością, aby nie uszkodzić pierwotnej warstwy malarskiej.

Należy wykonać inwentaryzację odsłoniętych reliktów wraz z kalkami kalki modułów wszystkich detali, oraz pobrać próbki do badań na określnie rodzaju pigmentów i spoiw.

W ramach konserwacji estetycznej zakłada się uzupełnienie ubytków warstw technologicznych, po uzupełnieniu ubytków tynku i pobiały zakłada się powierzchnię zagruntować środkiem KEIM Reverfix, co będzie miało za zadanie utrwalenie malowideł i zredukowanie chłonności podłoża. Następnie proponuje się w miejscach gładkich wymalowani położyć warstwę farby KEIM Reversil-Schlämme- odwracalna (łatwousuwalna), farba podkładowa o działaniu szlamującym, przeznaczona do ochrony historycznych malowideł i podłoży we wnętrzach. Warstwa ta pozwoli na ujednolicenie faktury powierzchni i zlikwidowanie drobnych pęknięć. Większe pęknięcia tynków i ewentualnie wątków proponuje się wypełnić masą sto-rissfueller-fein.  Jest to trwale elastyczna masa do wypełniania rys i szczelin, jako przeprowadzenie rysy w fugę dylatacyjną o minimalnym skurczu przy powierzchniowym.

## Uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej proponuje się wykonać z zastosowaniem akwareli kazeinowej.

- Konserwację sufitów i sklepień należy poprzedzić pracami związanymi z wykonaniem konicznych prac konstrukcyjnych w obszarze odwróci stropów. Zakłada się zachowanie istniejących stropów, a nad istniejącymi osłabionymi stropami drewnianymi proponuje się wykonać stropy odciążające, do których należy podwiesić istniejące belki stropowe, prace te będą poprzedzone odczyszczeniem  odwróci, zakłada się  usunięcie   istniejących  zawilgoconych zasypów , czy wełny mineralnej, odkażenie drewna  belek i desek pułapowych , w razie konieczności  należy  wykonać konieczne wzmocnienia osłabionych partii drewna.  W przypadku sufitów, jeżeli wykonana ekspertyza konstruktorska będzie wskazywać na konieczność wymiany stropów ze względu na katastrofalny stan zachowania drewna, to należy je rozebrać poprzedzając wymianę stropów wykonaniem inwentaryzacji i szczegółowej dokumentacji fotograficznej i rysunkowej dekoracji malarskich oraz wykonaniem  transferów dekoracji malarskich (w szczególności dotyczy rozet sufitowych) i przeniesienia ich na nowe podłoże.

Remont konserwatorski pomieszczeń powinien objąć również prace przy parkietach oraz posadzkach w ciągach komunikacyjnych na poszczególnych kondygnacjach. Zakłada się wykonanie prac konserwatorskich kamiennych stopni z piaskowca prowadzących od wejścia głównego na poziom parteru w przestrzeni sieni oraz z parteru do piwnic. Natomiast na głównej klatce schodowej zakłada się pozostawienie wtórnych marmurowych stopnic z białej Marianny wprowadzonych na istniejące stopnie z piaskowca, gdyż ich usunięcie wymagałoby podjęcia kosztownych prac o charakterze konserwatorskim i konstrukcyjnym.

W korytarzach należy zaprojektować posadzki w oparciu o istniejące wzory płytek ujawnionych w wykonanych odkrywkach na korytarzu I piętra i w duszy schodów na parterze klatki schodowej. W trakcie remontu zakłada się usunięcie wierzchnich warstw wtórnych posadzek w przestrzeni korytarzy i lastryka w sieni.

Po ich usunięciu możliwa będzie ocena stanu zachowania oryginalnej posadzki i stopni w sieni budynku oraz podjęcie decyzji odnośnie ewentualnej konserwacji bądź

rekonstrukcji tych elementów.  Obecnie w korytarzu I piętra stwierdzono w odkrywce  3 warstwy posadzi : I z  płytek cementowych, II z płytek lastryko w kolorze beżowym oraz wierzchnia z nieregularnych prostokątnych płytek tzw. marmuru sławniowickiego z lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia.

Odnośnie stopni zejścia do piwnic zakłada się odczyszczenie powierzchni , wzmocnienie struktury kamienia, uzupełnienie rażących ubytków oraz ubytków spoinowania.

W piwnicy proponuje się wykonać posadzki z czerwonej ceramiki nawiązującej do ceglanej posadzki.

W przestrzeni poddasza nie stwierdzono obecności zabytkowych dekoracji malarskich, ale zachowały się elementy zabytkowej więźby dachowej, które zakłada się również objąć pracami konserwatorskimi.

- PROPONOWANE POSTĘPOWANIE KONSERWATORSKIE

### Powierzchnie ścian z dekoracją malarska przeznaczoną do ekspozycji

- Usunięcie z powierzchni polichromii zatarć tynkowych, pobiał i warstw jednobarwnych    z zastosowaniem środków mechanicznych (skalpele, szpachelki, dłuta).

- Doczyszczenie powierzchni malowidła z zastosowaniem środków mechanicznych   (pędzle, guma chlebowa)

- - Utrwalenie warstw technologicznych przy pomocy kompresów wodorotlenku baru (ok. 20%), zakładanego na całej powierzchni malowidła.

- - Doczyszczenie powierzchni malowidła tamponami z woda destylowaną.

- - Utrwalenie malowidła przy użyciu ok. 2,5 % Paraloidu B-72 rozpuszczonego w acetonie. Utrwalenie zastosować na całej powierzchni malowideł również w miejscach ubytków zapraw

- - Stabilizacja podłoża, należy się liczyć z koniecznością utwardzania tynków, w miejscach widocznych zarysowań i spękań.

# Ewentualne odspojenia oraz głębokie rozwarstwienia zapraw zlikwidować poprzez iniekcje środka mineralnego szybko wiążącego, w oparciu o uszlachetnione cementy i kruszywa mineralne (np. Ledanu,  Malty o różnej sile wiązania).  Preparaty takie nie uruchamiają dodatkowo migracji soli, ponieważ nie wymagają wprowadzania dużej ilości wody do uprzedniego zwilżania ściany w przeciwieństwie do spoiw dyspersyjnych, nie wywołują wybłyszczeń, posiadają doskonałą rozlewność i nie wywołują zabieleń.

# Nieznaczne rozwarstwienia ustabilizować iniekcjami z zastosowaniem np. wodnego roztworu preparatu Acrylkleber 498 HV (firmy Kremer)

# Płytkie odspojenia spodnich warstw -jeśli nie będą to warstwy malarskie, a jedynie nawarstwienia pobiał - zostaną usunięte mechanicznie.

# Szczeliny w miejscu głębokich rozspojeń proponuje się wypełnić np. masą  Rissfuller firmy STO lub masą Rissspachtcl (firmy Caparol)  o dużym stopniu elastyczności, pozwalającą na „ruchy materii” bez niebezpieczeństwa powstawania pęknięć.

- - Uzupełnienie ewentualnych drobnych ubytków podłoża w obrębie spękań i ubytków , proponuje się wykonanie uzupełnień klasyczną zaprawą wapienno - piaskową (ok.1:4)  z dodatkiem mączki marmurowej Uzupełnienie ubytków pobiały wapiennej  dobranej kolorystycznie i fakturalnie do oryginalnej. Powierzchnia uzupełnień zostanie odpowiednio opracowana i zbliżona faktura do pierwotnego podłoża. Uzupełnienia zostaną pokryte pobiałą dobraną kolorystycznie do oryginału.

# Przed wykonaniem retuszu scalającego należy zaizolować wszystkie kity stosując roztwór Paraloidu B72 w acetonie w odpowiednim stężeniu. Oprócz wzmocnienia warstwy malarskiej i odizolowania malowideł od wtórnych działań konserwatorskich - utrwalenie pozwoli wyeksponować naturalną kolorystykę malowidła.

- - Retusz malarski proponuje się wykonanie retuszu scalającego metodą graficzną (kropka) z zastosowaniem akwareli kazeinowej. Punktowanie w obrębie ornamentu proponuje się wykonać akwarelą kazeinową  f-my Le Franc, natomiast większe uzupełnienia koloru będą wykonane pigmentami mineralnymi firmy  Kremer na spoiwie odwracalnym dobranym po próbach.

# - W stosunku do gładkich teł dopuszcza się zastosowanie farb krzemianowych.

# - Wszystkie etapy prac konserwatorskich należy udokumentować w formie pisemnej i fotograficznej - według obowiązującego schematu.

Ewentualne wykonanie transferów w razie konieczności rozbiórki zdegradowanego stropu;

1/  utrwalenie powierzchni przeznaczonych do transferowania polialkoholem winylu9 rozpuścić najlepiej w alkoholu)

2/ nacięcie płatów w granicy przeznaczonej do transferowania

3/ wykonanie licowania transferów gazą i płótnem przy pomocy roztworu winacetu R-50 w metanolu ( biały denaturat)

4/ odbicie warstwy poprzez delikatne obstukiwanie gumowymi młotkami

5/ opracowanie odwrocia transferów przez ścienienie ich do grubości ok. 1 -0,5 cm,

6/  konsolidacja odwrocia polialkoholem winylu,

7/ wyrównanie powierzchni kitem, Może być drobny piasek z wapnem  4:1 z niewielkim dodatkiem białego cementu

8/ zabezpieczenie odwrocia gazą, cienką  siatką  z tworzywa sztucznego etc.

9/ osadzenie na wybranym podłożu z zastosowaniem warstwy interwencyjnej w postaci np.  styroduru, ( cienka warstwa)

10/ usunięcie licowania.

- wykonanie dokumentacji i inwentaryzacji usuwanych warstw

- doczyszczenie powierzchni (pędzle włosowe, guma chlebowa, ewentualnie woda )

- utrwalenie polichromii paraloidem B-82 w alkoholu.

# Powierzchnie ścian i sufitów, na których nie stwierdzono śladów dekoracji malarskich

- Usunięcie z powierzchni tynkowych wtórnych nawarstwień zatarć gipsowych pobiał i warstw jednobarwnych  z zastosowaniem środków mechanicznych (skalpele, szpachelki, dłuta).

- Wykonanie iniekcji ciśnieniowej cementem mikrokrystalicznym w miejscach pęknięć.

- Usunięcie odspojonych fragmentów tynków.

- Wykonanie kitów w obrębie spękań i ubytków tynków masą trasowo wapienną

- Wykonanie przecierki warstwą drobnoziarnistego tynku renowacyjnego np. clasic

f-my  ISPO lub Universalputz firmy Keim.

- Zagruntowanie powierzchni podkładem pod farby krzemianowe f-my  ISPO lub Keim.

- Pomalowanie powierzchni farbami krzemianowymi np. ISPO Keim lub innej firmy zgodnie z kolorystyką zatwierdzoną przez WUOZ w oparciu o projekt wykonany z uwzględnieniem wyników badań.

Elementy barierki schodów

- Wykonanie badań stratygraficznych

- Usunięcie powłok malarskich metodą:

-   ręcznie przy użyciu narzędzi  zeskrobujących i szczotek drucianych

- Chemiczną przy zastosowaniu pasty Vitaf – firmy Levis, lub Skansol.

- Rekonstrukcje ubytków metodą kowalską z powtórzeniem zachowanych wzorów.

- Naprawienie osłabionych połączeń kowalskich (spawanie, nitowanie).

- Zabezpieczenie antykorozyjne żelaznych elementów metodą powlekania np. minią, lub antykorem.

- Nałożenie na powierzchnię warstwy preparatu Zinga zawierające 98 % metalicznego cynku.

- Pomalowanie elementów żelaznych farbą nawierzchniową w kolorystyce ustalonej po wykonaniu badań stratygraficznych i po usunięciu wtórnych nawarstwień.

Opr. mgr Katarzyna Magrysiewicz- Dobrzańska

# Footnotes

Symbolika przypisywała gryfom wiele cnót, m.in. szybkość, siłę, czujność, a także waleczność, odwagę i wytrwałość. Motyw gryfa występuje powszechnie w heraldyce jak i stosowany był w zdobnictwie budowli municypialnych, jako symbol silnej władzy.

Nie objęte opracowaniem.

Jan Karol Sas-Zubrzycki (Jan Zubrzycki h. Sas, ur. 25 czerwca 1860 w Tłustem, zm. 4 sierpnia 1935 we Lwowie) – polski architekt, teoretyk architektury, konserwator sztuki.

Przebadanego pobieżnie na ile pozwalały warunki w czynnym obiekcie.

Oznaczenia pomieszczeń przyjęto na podstawie inwentaryzacji i projektu.