I-420/4/20 Tarnów, dnia 2 grudnia 2020 r.

**Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z dwupoziomowymi garażami na terenie obejmującym działki nr 10/107, 10/102 obręb 0274 przy ulicach: Sportowej Prusa Reja
w Tarnowie Etap III (segment C), z instalacjami wewnętrznymi, z infrastrukturą towarzyszącą oraz uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu.” (ogłoszenie BZP nr 605975-N-2020 z dnia 04 listopada 2020 r.).**

**Odpowiedź nr 4. do pisma Wykonawcy z dnia 25 listopada 2020 roku. Pytania do SIWZ Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego:**

**Pytanie:**

1. Czy zamawiający dopuszcza samodzielne wprowadzanie zmian do kosztorysu ofertowego?

**Odpowiedź:**

Patrz odpowiedzi do pytania 2 i 3.

**Pytanie:**

1. W pozycji 27 przedmiaru robót budowlanych zastosowano błędną krotność 10 zamiast 14, czy Wykonawca może samodzielnie dokonać poprawy krotności?

**Odpowiedź:**

Poz. 27 – ściany w deskowaniu gr 10 cm, poz. 28 – dodatek za każdy 1 cm krotność 10

Grubość żelbetowych ścian szybu windy wynosi 20 cm stąd krotność 10 jest poprawna.

**Pytanie:**

1. W pozycji 68 przedmiaru robót dotyczącego zagospodarowania terenu brak ilości, czy można samodzielnie uzupełnić?

**Odpowiedź:**

Dziękujemy za zwrócenie uwagi. Wartość 1215,14 m2 należy podzielić: na pozycje 68 wpisać (1215,14-270) tj. 945,14 m2 i 69 wpisać 270,00 m2.

Udostępniono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 2 grudnia 2020 roku.

Udostępniono w BIP Zamawiającego w dniu 2 grudnia 2020 roku.