# Opis Przedmiotu Zamówienia

Wymiana okien i drzwi wykonanych z profili stalowych wraz z pracami wykończeniowymi w lokalu mienia komunalnego Miasta Jordanowa przy ul. Piłsudskiego 1

1. **Przedmiotem zamówienia jest**:

wymiana stalowych witryn okiennych i drzwiowych na:

1. okna i drzwi z kształtowników PCV min. pięciokomorowe, wzmocnione ocynkowanym kształtownikiem stalowym, łączone przez zgrzewanie- kolor biały dwustronny
2. szyby zespolone w układzie jednokomorowym 4/16/4 , K=1,0,
3. listwy- standardowe,
4. uszczelki -standardowe,
5. utylizacja wymontowanych elementów.
6. **Prace przygotowawcze**
7. demontaż instalacji elektrycznej
8. demontaż klimatyzacji
9. prace zabezpieczające części sklepu
10. prace zabezpieczające ciągu komunikacyjnego (chodnika)
11. **Prace dodatkowe**
12. skucie płytek podłogowych około 2 m2
13. ułożenie nowych płytek z materiału zamawiającego około 3m2 prace wynikające z
14. przestawieniem drzwi
15. obróbka szpalet okiennych (wewnętrznych i zewnętrznych)

Opis

Istniejącą stalowe elementy stolarki okiennej i drzwiowej należy zdemontować – wykuć z muru nie naruszając elewacji zewnętrznej (w razie uszkodzeń naprawa na koszt wykonawcy) oraz parapetów wewnętrznych, parapety zewnętrzne po pracach demontażowych zamocować ponownie. Styki nowych parapetów zewnętrznych z ościeżnicami okiennymi należy uszczelnić. Po zamocowaniu nowej stolarki okiennej oraz po obsadzeniu parapetów zewnętrznych należy wykonać roboty naprawcze tynków wewnętrznych na ościeżach otworów wraz z ich pomalowaniem (2x) farbą emulsyjną

Wykonawca robót zobowiązany jest do przedłożenia Inwestorowi aktualnej aprobaty technicznej wbudowanych okien i drzwi.

**Uwagi: z** uwagi na działający sklep Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania

okien i drzwi z PCV w ciągu 12 godzi od rozpoczęcia prac celem właściwego

zabezpieczenia lokalu.

Sporządził: Szklany Zenon