Zamawiający

Miejski Ośrodek Sportu

i Rekreacji w Bukownie

„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w roku 2021, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie”

WYKAZ PUNKTÓW POMIAROWYCH

- Obiekt: ORLIK

Adres: ul. Ks. Zelka przy Boisku, 32-332 Bukowno

Taryfa: C11

Moc umowna: 40 kW

Kod PPE / nr licznika: PLTAUD279004663113 / 9722214

Miesięczne zużycie energii elektrycznej :

| Miesiąc | MWh |
| --- | --- |
| I | 0,15 |
| II | 0,133 |
| III | 0,544 |
| IV | 0,523 |
| V | 0,087 |
| VI | 0,122 |
| VII | 0,077 |
| VIII | 0,124 |
| IX | 0,204 |
| X | 0,401 |
| XI | 0,551 |
| XII | 0,395 |
| RAZEM | 3,311 |

- Obiekt: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie

Adres: Spacerowa 1, 32-332 Bukowno

Taryfa: C21

Moc umowna: 80 kW

Kod PPE: PLTAUD276000008884

Miesięczne zużycie energii elektrycznej :

| Miesiąc | MWh |
| --- | --- |
| I | 13,703 |
| II | 13,214 |
| III | 13,736 |
| IV | 12,343 |
| V | 12,871 |
| VI | 13,691 |
| VII | 13,809 |
| VIII | 14,601 |
| IX | 12,043 |
| X | 12,823 |
| XI | 13,199 |
| XII | 14,266 |
| RAZEM | 160,299 |

- Obiekt: Kąpielisko Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie wraz z budynkiem zaplecza technicznego

Adres: ul. Ks. Zelka, 32-332 Bukowno

Taryfa: B23

Moc umowna: 200 kW

Kod PPE: PLTAUD276000027190

Miesięczne zużycie energii elektrycznej :

| Miesiąc | MWh |
| --- | --- |
| I | 6,955 |
| II | 8,911 |
| III | 7,345 |
| IV | 2,162 |
| V | 2,515 |
| VI | 37,036 |
| VII | 71,152 |
| VIII | 73,72 |
| IX | 11,518 |
| X | 2,305 |
| XI | 3,635 |
| XII | 8,052 |
| RAZEM | 235,306 |

4.  Obiekt: Dom Turysty Tramp

Adres: ul. Spacerowa 1 , 32-332 Bukowno

Taryfa: C11

Moc umowna: 48 kW

Kod PPE / nr licznika:  W trakcie realizacji montaż układu pomiarowego.

Miesięczne zużycie energii elektrycznej :

| Miesiąc | MWh |
| --- | --- |
| I | 3,051 |
| II | 2,872 |
| III | 3,051 |
| IV | 2,222 |
| V | 2,693 |
| VI | 2,802 |
| VII | 3,364 |
| VIII | 2,711 |
| IX | 2,837 |
| X | 2,861 |
| XI | 3,242 |
| XII | 3,741 |
| RAZEM | 35,447 |